АДМИНИСТРЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОШКАРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от «20»03.2014 | № 16 |
| --- | --- |

дер. Лошкари

Об утверждении Схемы водоснабжения

Лошкаринского сельского поселения Советского района

Кировской области до 2028 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», администрация Лошкаринского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Схему водоснабжения Лошкаринского сельского поселения Советского района Кировской области до 2028 года. Прилагается.

- Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах, расположенных по адресам: дер. Лошкари (магазин, библиотека), дер. Родино (магазин).

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  главу администрации Кукареву Т.Г.

Глава администрации

поселения   Т.Г.Кукарева

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Лошкаринского сельского поселения от «16» марта 2014 № 16

Схема ВОДОснабжения

ЛОШКАРИНСКОГО сельского посления

совесткого  мунипального района

Кировской области До 2028 года

- Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабжения Лошкаринского сельского поселения является:

-  федеральный закон от 07.12.2011 N 416-Ф3  «О водоснабжении и водоотведении»,

-  Постановление Правительство РФ от 05.09.2013.г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема водоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу ресурсоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

- Основные цели и задачи

Основные цели и задачи разработки и утверждения Схемы водоснабжения заключаются в следующем:

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

- 	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности;

-  сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

- Характеристика Лошкаринского поселения

Лошкаринское сельское поселение входит в состав Советского муниципального района и является одним из 9 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований.

Площадь поселения на 01.01.2014 г. – 1028,00 га.

Располагается в 48 км от районного центра  г. Советск Кировской области.

В состав Лошкаринского сельского поселения входят 2 населенных пункта: дер. Лошкари и дер. Родино.

Административным центром поселения является дер. Лошкари.

Населенные пункты, входящие в муниципальное образование:

| Название населенного пункта | Число домохозяйств | Численность населения |
| --- | --- | --- |
| дер. Лошкари | 171 | 465 |
| дер. Родино | 33 | 94 |

Проект планировки и застройки Лошкаринского сельского поселения был разработан в 1972 году. В дальнейшем генеральный план поселения вновь не разрабатывался.

Строительство жилищного фонда и общественных зданий в период до 2028 года не предусматривается.

Климат Лошкаринского сельского поселения умеренно-континентальный с ярко выраженными временами года, с продольной холодной зимой и умеренно теплым летом. Зима и осень характеризуются преобладанием пасмурной погоды с частым выпадением осадков. Общее количество осадков 407 мм, средняя высота снегового покрова в открытом месте 47 см, защищенном 83 см. Средняя дата появления снега 22 октября, схода 28 апреля, средняя дата первого мороза 22 сентября, последнего 22 мая. Количество дней с температурой выше ОоС – 197 дней. Преобладающие ветра зимой – южного и западного направления

В геоморфологическом отношении территория Лошкаринского сельского поселения  представляет собой волнисто-равнинное плато с отметками высот от 120 до 220 метров над уровнем моря, находится в пределах Волго-Камского артезианского бассейна. Современный рельеф формировался под воздействием водно-ледниковой деятельности, речной эрозии и аккумуляции.  Достаточное количество рек, речек и ручьев, а также всхолмленность рельефа создают условия для дренажа, вследствие чего заболоченность почв низкая. Заболоченные участки, в основном, встречаются в долинах р. Курбочка,  Малая Курбочка,  на остальной территории небольшими участками до 3 га по блюдцеобразным впадинам. Основные водоносные горизонты залегают на глубине 45-80 м.

В геологическом строении территории поселения принимают участие отложения верхнепермского и нижнетраммового отделов, а также четвертичной системы. Отложения верхнепермского периода представлены породами верхнетатарского алевролитов, аргилитов, глин коричневых известковистых, песков и песчаников серых с прослойками глин серых плотных, среди которых встречаются редкие прослои известняков серых и доломитов. Переслаивание частое и лишь в верхней части разреза отличается некоторое разнообразие. Здесь наблюдается переслаивание глин с алевролитами и песчаниками. Мощность прослоев изменяется от нескольких метров до 15 м.

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Лошкаринского сельского поселения.

  - Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Лошкаринское сельское поселение расположено в южной части Советского района Кировской области. В состав Лошкаринского сельского поселения входят следующие населённые пункты с количеством населения (на 01.01.2014 г.):

- дер. Лошкари –  465 человек

- дер. Родино – 94 человека

Итого общая численность населения на 01.01.2014 г. составляет  человек.

В состав Лошкаринского сельского поселения входят 2 населённых пункта. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют все населенные пункты.

Водоснабжение дер. Лошкари и дер. Родино осуществляется из артезианских скважин № 5438, 3040, 6481 (резервная),2473. Год постройки 1970 г. Фактически поднято воды за 2013 г. – 58,6 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения Лошкаринского сельского поселения – 6,8 км. Год постройки – 1970.

В настоящее время обслуживающей организацией является СХПК-СА (колхоз) «Лошкаринский».

Износ существующих сетей составляет 60 % по состоянию на 01.01.2014 г.

Картографические материалы представлены в приложении № 1 к Схеме водоснабжения.

4.2. Территория поселения не охваченная централизованными системами водоснабжения

Населенных пунктов, неохваченных централизованным водоснабжением, на территории Лошкаринского сельского поселения нет.

4.3.Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположе-ние | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производи-тельность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | дер. Лошкари | арт. скважина ВБ № 5438 | 1970 | 0,2 | 45 | 30 |
|  |  | арт. скважина ВБ № 3040 | 1970 | 0,2 | 70 | 30 |
|  |  | арт. скважина ВБ № 6481 (резервная) | 1970 | 0,2 | 70 | 30 |
| 2 | дер. Родино | арт. скважина ВБ № 2473 | 1970 | 0,2 | 50 | 30 |

Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

Лошкаринского сельского поселения

| № № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | дер. Лошкари | нас.станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-6,5-90 | 6,3 | 20 | 6 | - |
|  |  | нас.станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-6,5-90 | 6,3 | 20 | 6 | - |
|  |  | нас.станция 1 подъёма | ЭЦВ6-6,5-90 | 6,3 | 20 | 6 | - |
| 2 | дер. Родино | нас.станция 1 подъёма | ЭЦВ 5-4-80 | 4 | - | 3 | - |

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных, ПНД трубопроводов диаметром от 25 до 100 мм общей протяжённостью 6,8 км.

4.4.Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения

Данные лабораторных анализов качества воды ( по данным Кировского строительно-монтажного управления «Водстрой» производственного объединения «Россельхозводоснабжение»):

| Физические свойства |
| --- |
| Цвет | 5° |
| Прозрачность | выше 30 см |
| Запах | 0 баллов |
| Вкус | 0 баллов |
| РН | 8,2 |
| Муть и осадок | сероватый, незначительный |
| Химические свойства |
| Наименование вещества | Ед. изм. | Количество |
| Азот аммиака соленого NH4 | Мг/литр | 0,1 |
| Азот азотистой кислоты NO2 | -//- | 0,002 |
| Азот азотной кислоты NO3 | -//- | 0 |
| Окисляемость О2 | -//- | 2,9 |
| Хлориды Cl | Мгэкв/литр | 0,01 |
| Сульфаты SO4 | -//- | - |
| закислое FeO | Мг/литр | 0 |
| Железо | -//- | 0,06 |
| Окисное Fe2O3 | -//- | 0 |
| Сероводород H2S | -//- | - |
| Фтор F | -//- | - |
| гидрокарбонатная HCO3 | -//- | 164,7 |
| Углекислота | -//- |  |
| карбонатная CO3 | -//- | 81,08 |
| Щелочность | Мгэкв/литр | 2,7 |
| Жесткость общая | -//- | 3,6 |
| устранимая | -//- | - |
| постоянная | -//- | - |
| Сумма щелочей K+Na | Мг/литр | - |
| Сухой остаток при 110%С | -//- | - |
| Сухой остаток после прокаливания | -//- | - |
| Катионы | Анионы |
| Са | мг/литр | 48,09 | Cl | мг/литр | 6,0 |
|  | мг:экв. | 2,4 |  | мг:экв. | 0,16 |
| Mg | мг/литр | 14,59 | SO4 | мг/литр | 24,2 |
|  | мг:экв. | 1,2 |  | мг:экв. | 0,50 |
| K+Na | мг/литр | 26,3 | HCO3 | мг/литр | 164,7 |
|  | мг:экв. | 1,06 |  | мг:экв. | 2,7 |
|  |  |  | NO3 | мг/литр | 6,6 |
|  |  |  |  | мг:экв. | 0,10 |
| По физическим и химическим показателям согласно краткого анализа вода ГОСТу 2874-73 соответствует |

В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании аналогичных исследований.

Сооружения по очистке и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды в поселении отсутствует.

Насосные централизованные станциив поселении отсутствует.

Водопроводные сети в количестве 6,8 км на территории Лошкаринского сельского поселения проложены до 1980 года,  находятся в удовлетворительном состоянии и требуют поэтапной перекладки.

Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

Централизованная система горячего водоснабжения в поселении отсутствует.

4.5. Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Лошкаринского сельского поселения не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.

  - Право собственности объектов централизованной системы водоснабжения

Объекты централизованной системы водоснабжения принадлежат на праве собственности СХПК-СА (колхоз) «Лошкаринский».

- Направления развития централизованных систем водоснабжения Лошкаринского сельского поселения

Длительная эксплуатация водопроводов изготовленных из некорродирующих материалов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

Требуется замена подводящего к водонакопителям водопровода на трубы из некорродирующих материалов и выдерживающие сдвиг просадочного грунта.

Требуется оборудование системы водоснабжения поселения датчиками давления.

Водозаборные узлы (водонакопители) требуют реконструкции и капитального ремонта.

Необходимо:

- Привести в нормативное состояние водопроводных колодцев, запорной арматуры.

- Дооборудовать задвижками водопроводную сеть на территории села.

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды Лошкаринского сельского поселения

Баланс водопотребления поселения представлен в таблице № 1(на 01.01.2014 г.).

Таблица № 1

| № п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Кол-во потребителей | Норма расхода воды, л/сутки | Водопотребление из подземных водных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Совбственных | Кол-во дней работы в году |
|  |  |  |  |  | м³/сутки | тыс.м/ год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Бытовые нужды |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | л/сутки/ 1 чел. | 559 | 85 | 47,51 | 17,34 | 365 |
| 2 | Коровы | л/сутки/ 1гол. | 42 | 101 | 4,24 | 0,37 | 365 |
| 3 | КРС (быки, телята) | л/сутки/ 1гол. | 87 | 30 | 2,61 | 0,95 | 365 |
| 4 | Свиньи (на откорме) | л/сутки/ 1гол. | 77 | 15 | 1,16 | 0,42 | 365 |
| 5 | Свиньи (свиноматки подсосные) | л/сутки/ 1гол. | 4 | 61 | 0,24 | 0,09 | 365 |
| 6 | Козы (взрослые) | л/сутки/ 1гол. | 11 | 2,7 | 0,03 | 0,01 | 365 |
| 7 | Козы (молодняк) | л/сутки/ 1гол. | 1 | 1,7 | 0,002 | 0,0006 | 365 |
| 8 | Овцы (взрослые) | л/сутки/ 1гол. | 3 | 8 | 0,02 | 0,009 | 365 |
| 9 | Овцы (молодняк) | л/сутки/ 1гол. | 2 | 3,6 | 0,007 | 0,003 | 365 |
| 10 | Лошади рабочие, молодняк | л/сутки/ 1гол. | 1 | 61 | 0,06 | 0,02 | 365 |
| 11 | Кролики | л/сутки/ 1гол. | 18 | 3 | 0,05 | 0,02 | 365 |
| 12 | Птица | л/сутки/ 1гол. | 629 | 1,6 | 1,01 | 0,37 | 365 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 19,6 |  |
| II | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКОУ ООШ дер. Лошкари | 1 уч./1д. | 43 | 40 | 1,72 | 0,63 | 170 |
| 2 | Магазин РАЙПО | 1 раб./1 смена | 1 | 250 | 0,25 | 0,09 | 365 |
| 3 | МУК Лошкаринский СДК | 1 м | 100 | 8,6 | 0,86 | 0,12 | 144 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 0,84 |  |
| III | Животноводство |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Коровы | л/сутки/ 1гол. | 520 | 101 | 52,52 | 19,17 | 365 |
| 2 | КРС (быки, телята) | л/сутки/ 1гол. | 1166 | 30 | 34,8 | 12,70 | 365 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 31,87 |  |
| IV | Призводственные нужды |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расход воды на мойку легковых автомобилей | Шт | 4 | 250 | 1 | 0,02 | 20 |
| 2 | Расход воды на мойку грузовых автомобилей | Шт | 25 | 450 | 11,25 | 0,03 | 3 |
| 3 | Расход воды на мойку автобусов | шт | 1 | 750 | 0,75 | 0,01 | 10 |
| 4 | Расход воды на охлаждение двигателей тракторов | 1 кВт | 3345 | 1,3 | 4,3 | 0,13 | 30 |
| 5 | Расход воды на охлаждение двигателей комбайнов | 1 кВт | 1236 | 1,3 | 1,6 | 0,01 | 3 |
| 6 | Расход воды на охлаждение двигателей автомобилей | 1 кВт | 100 | 10 | 1 | 0,01 | 10 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 0,21 |  |
|  | ИТОГО ВСЕГО: |  |  |  |  | 52,52 |  |

Подробный баланс водоснабжения и водопотребления населения отражен в приложении № 2 к Схеме водоснабжения Лошкаринского сельского поселения.

Примечание: Нормы расхода воды на 1 чел. (гол.скота, шт. и проч.) приняты согласно СНиП32.04.01-85; СНиП2.04.02-84;ОНТП1-89;ОНТП2-85;ОНТП5-85.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения Лошкаринского сельского поселения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате должна быть обеспечена также реконструкция сетей централизованного водоснабжения Лошкаринского сельского поселения.

В перспективе развития Лошкаринского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов.

Благоустройство жилой застройки для Лошкаринского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2028 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий малоэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» № 2  за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды сельского хозяйства и промышленности, обеспечивающей население продуктами.

В перспективе развития Лошкаринского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Для водоснабжения дер. Лошкари предусматривается замена:

- магистрального водопровода Ø 63мм по ул. Труда протяженностью  920 м;

- магистрального водопровода Ø63мм по ул. Советская (район МКОУ ООШ) протяженностью 1500 м;

Для водоснабжения дер. Родино предусматривается замена:

- магистрального водопровода Ø 63 мм по ул. Молодежная протяженностью 1200 м;

- магистрального водопровода Ø 63 мм по ул. Социальная протяженностью 1200 м;

Пожаротушение населённых пунктов планируется осуществлять от  противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 25 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Схема будет реализована в период с 2013 г. по 2028 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первом этапе 2013-2020 г.:

- Замена магистральных водопроводов в дер. Лошкари.

- Ремонт павильонов водонапорных башен в дер. Лошкари;

На втором этапе 2021-2028 гг.:

- Замена магистральных водопроводов в дер. Родино;

Ремонт павильонов водонапорных башен в дер. Родино.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации муниципального образования Лошкаринское сельское поселение:
- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Схема водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2028 года и подключения 100% населения в населенных пунктах с централизованным системам водоснабжения и водоотведения.
(	Динамика роста численности населения в поселении получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека. Жилищное строительство на период до 2028 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.
     При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.
Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:
- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2028 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;
- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;
- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.
         Для нормальной работы системы водоснабжения сельского поселения: 
- реконструкция или капитальный ремонт водозаборных узлов (водонакопителей);

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые, обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;
- привести в нормативное состояние водопроводных колодцев, запорной арматуры;
- провести ревизии и замены в случаи неисправности водопроводных задвижек;
- провести ревизии и ремонта пожарных гидрантов. Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства – 2,22 тыс. м./сут.;

- на 2 этап строительства – 2,64 тыс. м./ сут.

- на расчетный срок строительства – 3,13 тыс. м./сут.;

Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 1 этап строительства – 0,38 тыс. м./сут.;

- на II этап строительства – 0,45 тыс. м./сут.

- на расчетный срок строительства – 0,71 тыс. м./сут.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Лошкаринского сельского поселения принимаются артезианские воды СХПК-СА (колхоз) «Лошкаринский».

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. В таблице 1 представлен перечень потребителей услуг по водоснабжению Лошкаринского сельского поселения.

Таблица № 2

| № п/п | Потребитель | № и дата договора на предоставление коммунальных услуг (ресурса) | Адрес потребителя | Фактический объем коммунального ресурса за 2012 год | Плановый объем коммунального ресурса за 2 полугодие 2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грязин Н.Н | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Полевая,22/1 | 36 | 30,36 |
| 2 | Глушков А.И. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Новая 1 | 72 | 60,72 |
| 3 | Куклин И.В. | БН 14.12.1992 г. | д. Лошкари ул.Полевая 18/2 | 36 | 30,36 |
| 4 | Михеев А.Л. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул. Полевая 24/2 | 54 | 45,54 |
| 5 | Гребнев Н.П. | БН 14.12.1992 г. | Д.Лошкари Ул.Полевая 26 | 36 | 30,36 |
| 6 | Глушков С.И. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул. Полевая 17/2 | 72 | 60,72 |
| 7 | Жгулева Н.Н | БН 14.12.1992 г. | д. Лошкари Ул. Полевая 15/2 | 36 | 30,36 |
| 8 | Михеев Н.А. | БН 14.12.1992 г. | д. Лошкари Ул.Полевая 15/1 | 36 | 30,36 |
| 9 | Онучин Ю.А | БН 14.12.1992 г. | д. Лошкари Ул.Полевая 11/1 | 72 | 60,72 |
| 10 | Смоленцев В.П | БН 14.12.1992 г. | д. Лошкари ул.Полевая 9 | 54 | 45,54 |
| 11 | Логинова В.Н. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Полевая 5 | 54 | 45,54 |
| 12 | Быданцев В.А. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Победы 2 | 36 | 30,36 |
| 13 | Лоскутов В.Л. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Победы 4/2 | 54 | 45,54 |
| 14 | Скулкина А.Л. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Полевая 1 | 36 | 30,36 |
| 15 | Онучина С.А. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Советская 26/2 | 72 | 60,72 |
| 16 | Вахранев В.Н. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Победы 8 | 90 | 75,9 |
| 17 | Глазырин В.В. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Победы 10/1 | 72 | 60,72 |
| 18 | Петухова И.Н | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Советская 18 | 54 | 45,54 |
| 19 | Логинова Г.В. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Советская 36а | 54 | 45,54 |
| 20 | Глазырин В.Н. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Советская 46 | 72 | 60,72 |
| 21 | Тетерин Н.И. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Советская 66 | 36 | 30,36 |
| 22 | Грязин С.Н. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Советская 13/1 | 36 | 30,36 |
| 23 | Нехорошков С.В. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Советская 1/2 | 54 | 45,54 |
| 24 | Чеснокова Г.А. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул. Новая 10 | 72 | 60,72 |
| 25 | Фоминых В.Н. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Новая 14 | 36 | 30,36 |
| 26 | Тетерин А.П. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Советская 10/1 | 36 | 30,36 |
| 27 | Тетерин В.М. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Советская 60 | 36 | 30,36 |
| 28 | Бирюков А.П. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Молодежная 2/1 | 36 | 30,36 |
| 29 | Юрьев И.Н. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Молодежная 6/1 | 18 | 15,18 |
| 30 | Глазырин А.А. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Молодежная 8/2 | 54 | 45,54 |
| 31 | Окишев С.Н. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Молодежная 10/2 | 90 | 75,9 |
| 32 | Таныгин Ю.А. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Молодежная 13/1 | 54 | 45,54 |
| 33 | Кузнецова Т.Н. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Молодежная 5/2 | 72 | 60,72 |
| 34 | Роженцов Н.А. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Молодежная 7/1 | 90 | 75,9 |
| 35 | Мочалова Л.В. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Молодежная 3/1 | 18 | 15,18 |
| 36 | Фомин А.А. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Молодежная 3/1 | 18 | 15,18 |
| 37 | Окишев Н.А. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Мира 2 | 36 | 30,36 |
| 38 | Якимова Т.А. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Победы 10/2 | 72 | 60,72 |
| 39 | Быданцев А.В. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Мира 10/1 | 72 | 60,72 |
| 40 | Михеев Н.В. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Мира 10/2 | 36 | 30,36 |
| 41 | Юрьев Р.С. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Мира 12/2 | 36 | 30,36 |
| 42 | Овчинникова Н.Н | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Мира 3/2 | 72 | 60,72 |
| 43 | Старикова С.А. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Мира 3/1 | 36 | 30,36 |
| 44 | Тетерина Л.Л. | БН 14.12.1992 г. | Д.лошкари Полевая 2/1 | 90 | 75,9 |
| 45 | Тетерин В.В. | БН 14.12.1992 г. | Д.Лошкари Полевая 2/2 | 36 | 30,36 |
| 46 | Гребнев В.П. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Полевая 4/1 | 36 | 30,36 |
| 47 | Михеев С.Л. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Полевая 4/2 | 90 | 75,9 |
| 48 | Бахтина Т.В. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Полевая 6/1 | 54 | 45,54 |
| 49 | Пасынков В.В. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Полевая 6/2 | 36 | 30,36 |
| 50 | Свинцов С.А. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Полевая 8/1 | 36 | 30,36 |
| 51 | Свинцов М.Н. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Полевая 8/2 | 54 | 45,54 |
| 52 | Пушкарев Н.Л. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Полевая 12/1 | 54 | 45,54 |
| 53 | Михеев А.В. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Полевая 18/1 | 36 | 30,36 |
| 54 | Власова И.Н. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Труда 24 | 18 | 15,18 |
| 55 | Глушкова Н.М. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Труда 32 | 54 | 45,54 |
| 56 | Онучина В.А. | БН 14.12.1992 г. | д. Лошкари ул.Труда 38 | 36 | 30,36 |
| 57 | Горинов Ю.В. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Труда 42 | 72 | 60,72 |
| 58 | Глушков Вас.Д. | БН 14.12.1992 г. | д. Лошкари ул.Труда 44 | 36 | 30,36 |
| 59 | Бусыгин И.И. | БН 14.12.1992 г. | д. Лошкари ул.Труда 1 | 36 | 30,36 |
| 60 | Пирогов С.Н. | БН 14.12.1992 г. | д. Лошкари ул.Кооперативная 4 | 36 | 30,36 |
| 61 | Пушкарев Н.Н. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Кооперативная 6 | 108 | 91,08 |
| 62 | Чучалина Г.И. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Заречная 4 | 18 | 15,18 |
| 63 | Куклина Т.Г. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Социальная 6 | 36 | 30,36 |
| 64 | Шабалина Э.Т. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Советская 26 | 90 | 75,9 |
| 65 | Потапов А.Н. | БН 14.12.1992 г. | д.Родино ул.Комсомольская 1 | 18 | 15,18 |
| 66 | Лоскутова Е.В. | БН 14.12.1992 г. | д.Родино ул.Молодежная 3 | 54 | 45,54 |
| 67 | Глушков А.В. | БН 14.12.1992 г. | д. Родино ул. Молодежная 5 | 90 | 75,9 |
| 68 | Михеева Г.Н. | БН 14.12.1992 г. | д.Родино ул. Молодежная 7 | 72 | 60,72 |
| 69 | Михеев С.Н. | БН 14.12.1992 г. | д.Родино ул. Молодежная 9 | 36 | 30,36 |
| 70 | Ведерников Вяч. Ю. | БН 14.12.1992 г. | д.Родино ул. Молодежная 13 | 54 | 45,54 |
| 71 | Ведерникова Л.Н. | БН 14.12.1992 г. | д.Родино ул. Молодежная 15/1 | 36 | 30,36 |
| 72 | Юрьева О.П. | БН 14.12.1992 г. | д.Родино ул. Молодежная 17 | 90 | 75,9 |
| 73 | Онучин Ю.Н. | БН 14.12.1992 г. | д.Родино ул. Молодежная 15 | 18 | 15,18 |
| 74 | Порубов Ю.В. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул. Молодежная 2/2 | 72 | 60,72 |
| 75 | Малькова Е.Н. | БН 14.12.1992 г. | д.Родино ул. Молодежная 7 | 72 | 60,72 |
| 76 | Загайнова Н.И. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул. Молодежная 5/2 | 72 | 60,72 |
| 77 | Шутылева С.Н | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Новая 12 | 90 | 75,9 |
| 78 | Гирева Т.Н. | БН 14.12.1992 г. | д. Лошкари ул.Молодежная 3 | 72 | 60,72 |
| 79 | Онучина Н.М. | БН 14.12.1992 г. | д.Родино ул. Молодежная 11 | 54 | 45,54 |
| 80 | Брагин В.Г. | БН 14.12.1992 г. | д.Родино ул. Молодежная 15/2 | 36 | 30,36 |
| 81 | Роженцов С.А. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул. Молодежная 8 | 18 | 15,18 |
| 82 | Ведерников Влад. Ю. | БН 14.12.1992 г. | д. Родино ул. Молодежная 13 | 54 | 45,54 |
| 83 | Скулкина Н.В | БН 14.12.1992 г. | д. Лошкари ул.Мира 6 | 18 | 15,18 |
| 84 | Загайнов А.Н. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Мира 5 | 54 | 45,54 |
| 85 | Яковлева Г.Ю. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Труда 14 | 54 | 45,54 |
| 86 | Грязина Ф.А. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Молодежная 7 | 18 | 15,18 |
| 87 | Суслова А.А. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Полевая 11/2 | 54 | 45,54 |
| 88 | Стародубцева З.И. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Полевая 13/2 | 54 | 45,54 |
| 89 | Щукина Т.Г. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Мира 8/1 | 18 | 15,18 |
| 90 | Пушкарева Г.Н. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Мира12 | 18 | 15,18 |
| 91 | Фоминых М.В. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Мира 14 | 36 | 0,36 |
| 92 | Устинова В.Н. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Мира 6 | 18 | 15,18 |
| 93 | Пушкарева С.И. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Победы 4/1 | 36 | 30,36 |
| 94 | Пасынкова Л.А. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Полевая12/2 | 18 | 15,18 |
| 95 | Михеев Л.В. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Полевая 14 | 36 | 30,36 |
| 96 | Смоленцев В.С. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Полевая 20/2 | 54 | 45,54 |
| 97 | Скулкин А.А. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Полевая 22/2 | 54 | 45,54 |
| 98 | Бусыгина А.С. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Полевая 7 | 18 | 15,18 |
| 99 | Скулкин М.А. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Молодежная 2/2 | 72 | 60,72 |
| 100 | Тетерина Г.П. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Молодежная 10/1 | 18 | 15,18 |
| 101 | Шутылева П.И | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Молодежная 13/2 | 18 | 15,18 |
| 102 | Чадаев А.Н. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Молод105ежная 7/1 | 36 | 30,36 |
| 103 | Лоскутова Ф.В. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Новая 9 | 18 | 15,18 |
| 104 | Пасынкова Г.Г. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Зеленая 2 | 18 | 15,18 |
| 105 | Глушкова Л.А | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Новая 1 | 36 | 30,36 |
| 106 | Лоскутова З.М. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Советская 4 | 18 | 15,18 |
| 107 | Тетерин П.П. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Советская 8 | 36 | 30,36 |
| 108 | Вахранев А.С | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Советская 5 | 18 | 15,18 |
| 109 | Михеева М.И. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Советская 20 | 18 | 15,18 |
| 110 | Логинова А.В | БН 14.12.1992 г. | Д.Лошкари ул.Советская 40 | 36 | 30,36 |
| 111 | Горинова З.А. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Труда 2 | 18 | 15,18 |
| 112 | Тетерин Н.Г. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Советская36 | 36 | 30,36 |
| 113 | Глушков И.В. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Труда 30 | 36 | 30,36 |
| 114 | Пушкарев А.М. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Труда 40 | 36 | 30,36 |
| 115 | Горинова Г.И. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Труда 46/2 | 18 | 15,18 |
| 116 | Веряшкина Г.В. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Труда 46/1 | 18 | 15,18 |
| 117 | Пушкарева М.С. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Труда 3 | 18 | 15,18 |
| 118 | Мальков А.В | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Заречная 2 | 18 | 15,18 |
| 119 | Окишева В.М. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул. Социальная 7 | 18 | 15,18 |
| 120 | Власова М.О. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул. Советская 56 | 18 | 15,18 |
| 121 | Логинова Н.В. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул. Социальная 4 | 18 | 15,18 |
| 122 | Онучина Н.И. | БН 14.12.1992 г. | д.Родино ул. Молодежная 1 | 18 | 15,18 |
| 123 | Михеев В.Н. | БН 14.12.1992 г. | д.Родино ул. Социальная 10 | 54 | 45,54 |
| 124 | Вахранева З.Г. | БН 14.12.1992 г. | д.Родино ул. Кооперативная 5 /2 | 18 | 15,18 |
| 125 | Глазырин С.И. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул. Мира 2/1 | 18 | 15,18 |
| 126 | Пирогова А.А | БН 14.12.1992 г. | д. Лошкари ул. Советская 70 | 18 | 15,18 |
| 127 | Грязина А.Ф. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул. Советская 13/2 | 18 | 15,18 |
| 128 | Тетерин Н.М. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул. Новая 3 | 36 | 30,36 |
| 129 | Стрельникова Г.В. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул. Мира 4/2 | 36 | 30,36 |
| 130 | Онучин А.П. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Полевая 10/2 | 18 | 15,18 |
| 131 | Соломина Н.А. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Советская 58 | 18 | 15,18 |
| 132 | Глушков Вл.Д. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Полевая 3 | 36 | 30,36 |
| 133 | Тетерин М.Ф. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Советская52а | 36 | 30,36 |
| 134 | Брагин Н.Г. | БН 14.12.1992 г. | д.Родино ул. Комсомольская 9 | 18 | 30,36 |
| 135 | Чемоданова З.И. | БН 14.12.1992 г. | д.Родино Кооперативная5/1 | 18 | 30,36 |
| 136 | Вахранева Л.И. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Мира 5/1 | 54 | 45,54 |
| 137 | Михеева Ф.М. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Полевая 20/1 | 18 | 15,18 |
| 138 | Михеева Глаф. А | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул. Советская 14 | 18 | 15,18 |
| 139 | Золотарева В.М. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул. Молодежная 1/1 | 36 | 30,36 |
| 140 | Пирогов В.В. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул. Кооперативная 4 | 54 | 45,54 |
| 141 | Логинов Н.А. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул. Труда 18 | 36 | 30,36 |
| 142 | Бахтин Н.М. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул. Молодежная 4/2 | 18 | 15,18 |
| 143 | Михеев С.Н. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Советская 28 | 36 | 30,36 |
| 144 | Минина Н. | БН 14.12.1992 г. | д.Родино ул. Комсомольская 6 | 54 | 45,54 |
| 145 | Веткина З.В. | БН 14.12.1992 г. | Д.Лошкари ул. Полевая 10/1 | 36 | 30,36 |
| 146 | Черепанов В. | БН 14.12.1992 г. | Д.Лошкари ул. Новая 5 | 18 | 15,18 |
| 147 | Брагин Г.Г. | БН 14.12.1992 г. | д.Родино ул. Комсомольская 9 | 36 | 30,36 |
| 148 | Юртиков В.М. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул. Молодежная 32/2 | 90 | 75,9 |
| 149 | Куклина Н.В. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул. Заречная 3 | 36 | 30,36 |
| 150 | Веряшкина А.В. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул. Труда 12 | 36 | 30,36 |
| 151 | Пехметова Л.В. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул.Полевая28 | 36 | 30,36 |
| 152 | Кузнецова В.Г. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул. Молодежная 7/2 | 36 | 30,36 |
| 153 | Соломин В.Е. | БН 14.12.1992 г. | д.Лошкари ул. Молодежная 5/1 | 18 | 15,18 |
| 154 | Михеева В.Г | БН 14.12.1992 г. | д.Родино ул. Социальная 12 | 18 | 15,18 |
| 155 | Михеев В.М. | БН 14.12.1992 г. | д. Лошкари ул.Полевая 16/2 | 36 | 30,36 |
|  | 357 чел. |  |  | 6786 | 5419,26 |

Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2028 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ – 250 л/чел. в сутки

- малоэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными с быстродействующими газовыми водонагревателями – 210 л/чел. в сутки;

- индивидуальной жилой застройки – 190 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании – 70 л/чел в сутки.

- с сезонным проживанием населения – 50 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения – 100 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания –12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения –75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты – 25 л на одного человека в смену.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 30 л/с; для коммунально-производственных объектов – 40 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 3 (2 – в жилых зонах, 1 – в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 810 м./сут.

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 50л/чел. в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - одна в сутки.

Расчетный расход воды на полив составит:

- на 1 этап строительства - 380,0 м./сутки;

- на II этап строительства - 455,0 м./сутки.

- Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения Лошкаринского сельского поселения

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов,  Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2020г | 2 этап 2028г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |
| 1. | дер. Лошкари |
| 1.1 | Замена магистральных водопровода по ул. Труда в дер. Лошкари | м | 920 | 230,00 | - | 230,00 |
| 1.2 | Замена магистральных водопровода по ул. Труда в дер. Лошкари | м | 1500 | 325,00 | - | 325,00 |
| 1.3 | Ремонт павильонов водонапорных башен в дер. Лошкари | шт. | 3 | 300,00 | - | 300,00 |
|  | Итого: |  |  | 855,00 | - | 855,00 |
| 2. | дер. Родино |
| 2.1 | Замена магистральных водопровода по ул. Молодежная в дер. Родино | м | 1200 |  | 300,00 | 300,00 |
| 2.2 | Замена магистральных водопровода по ул. Социальная в дер. Родино | м | 1200 |  | 300,00 | 300,00 |
| 2.3 | Ремонт павильонов водонапорных башен в дер. Родино | шт. | 2 |  | 200,00 | 200,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 800,00 | 800,00 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  | 855,00 | 800,00 | 1655,00 |

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения  Лошкаринского сельского поселения

На территории Лошкаринского сельского поселения не выявлены бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения.

- Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

12.1.  Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования

В настоящее время населенные пункты Лошкаринского сельского поселения сети канализации не имеют.  Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями.

12.2. Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения

Жилые дома Лошкаринского сельского поселения оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

12.3. Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоотведения муниципального образования

В настоящее время централизованной системой хозяйственно - бытовой канализации Лошкаринское сельское поселение не охвачено.

- Существующие балансы системы водоотведения

Централизованная система водоотведения Прозоровского поселения отсутствует.

13.1. Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод Лошкаринского сельского поселения приведен в таблице № 2.

Таблица № 3

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изм. | Кол-во | Ср.сут. норма на ед. изм. | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годов. т.м³/ год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| дер. Лошкари |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2020г. | Хоз- питьевые нужды | чел | 465 | 25 | 11,63 | 4,24 | 15,12 | 0,63 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 1,4 | 0,5 | 1,81 | 0,08 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,04 | 4,74 | 16,93 | 0,71 |
| II- этап до2028г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 465 | 160 | 74,4 | 27,16 | 96,72 | 4,03 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 8,93 | 3,26 | 11,61 | 0,48 |
|  | Итого: |  |  |  | 83,33 | 30,42 | 108,33 | 4,51 |
| дер. Родино |  |  |  |  |  |  |  |
| I- этап до 2020г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 94 | 25 | 2,35 | 0,86 | 3,06 | 0,13 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,28 | 0,10 | 0,37 | 0,02 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,63 | 0,96 | 3,43 | 0,15 |
| II - этап до 2028г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 94 | 160 | 15,04 | 5,49 | 19,55 | 0,81 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 1,80 | 0,66 | 2,35 | 0,10 |
|  | Итого: |  |  |  | 16,84 | 6,15 | 21,90 | 0,91 |

- Прогноз объема сточных вод

На территории Лошкаринскогосельского поселения не предполагается реконструкция и модернизация  очистных сооружений полной биологической очистки, строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, развитие и замена изношенных канализационных сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения не предусматривает  строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения должны предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений полной биологической очистки со строительством установок механического обезвоживания осадка;

- замена изношенных самотечно-напорных канализационных сетей;

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- строительство очистных сооружений малой производительности 10 – 50 м./сут. для индивидуальных систем водоотведения на территориях садово-дачных товариществ;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к существующим или новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации;

- согласование площадок под размещение новых очистных сооружений и мест выпуска очищенных сточных вод в установленном порядке до начала разработки проектов с учетом зон санитарной охраны.

На территории Лошкаринского сельского поселения указанных мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения не предусмотрено.

## Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В Лошкаринском сельском поселении капитальные вложения в новое строительство, реконструкцию и модернизацию централизованных систем водоотведения не планируются.

- Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества обслуживания абонентов;

в) показатели качества очистки сточных вод;

г) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

На территории Лошкаринского сельского поселения организаций, осуществляющих водоотведение,  нет.

- Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

На территории Лошкаринского сельского поселения не выявлено бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения.

______________