Приложение УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Советского района от 27.03.2023 №243

Актуализированная схема теплоснабжения

Мокинского сельского поселения

Советского  района  Кировской области

на период до 2028 года

Введение

Схема теплоснабжения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения Мокинского сельского поселения Советского района Кировской области до 2028 года (далее - Схема) разработана на основании статей 6, 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Требований к схемам теплоснабжения, Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154.

1. Общая часть

Мокинское сельское поселение Советского района Кировской области входит в состав муниципального образования Советский муниципальный район Кировской области. В состав поселения входят шесть населенных пункта: с. Мокино, д. Ваничи, д. Воробьёва Гора, д. Кошкино, д. Шапталино, хутор Серебряный Родник. Общая площадь территории поселения - 165,41 кв.км. Численность населения составляет 860 человек. Общая отапливаемая площадь - 21,2 тыс.кв.м., в том числе жилых зданий усадебного типа - 6,4 тыс. кв.м, жилых домов блокированной застройки - 9,6 тыс. кв.м. общественных зданий - 5,2 тыс. кв. м.

2. Существующее состояние теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Потребляемая мощность, МВт | Источник теплоснабжения | Расчетный расход топлива, кг.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сельский Дом Культуры | 613362, д. Воробьева Гора, Советский р-н, Кировская обл., ул. Молодежная, д. 14 | 283,40 | индивид. | 53,61 |
| 2 | Школа | 613362, дер. Воробьева Гора, Советский р-н, Кировская обл., ул. Школьная, д. 3 | 102,19 | индивид. | 19,33 |
| 3 | детский сад | 613362, дер. Воробьева Гора, Советский р-н, Кировская обл., пер. Торговый, д. 2 | 72,19 | индивид. | 13,66 |
| 4 | медпункт | 613362, дер. Воробьева Гора, Советский р-н, Кировская обл., пер.. Почтовый, д.2 | 9,94 | индивид. | 1,88 |
| 5 | Почта | 613362, дер. Воробьева Гора, Советский р-н, Кировская обл., пер. Почтовый, д. 1 | 6,55 | индивид. | 1,24 |
| 6 | магазин | 613362, дер. Воробьева Гора, Советский р-н, Кировская обл., ул. Молодежная, д.13 | 14,45 | индивид. | 2,73 |
| 7 | магазин | 613362, дер. Воробьева Гора, Советский р-н, Кировская обл., ул. Садовая, д. 16 | 5,65 | индивид. | 1,07 |
| 8 | Школа | 613363, с. Мокино, ул. Кирова, д. 11а, Советский р-н, Кировская обл. | 463,20 | индивид. | 87,62 |
| 9 | Магазин РАЙПО, столовая, магазин | 613363, с. Мокино, ул. Октябрьская, д.7а Советский р-н, Кировская обл. | 100,52 | индивид. | 19,01 |
| 10 | здание общественного назначения | 613363, с. Мокино, ул. Октябрьская, д.14а, Советский р-н, Кировская обл. | 272,45 | индивид. | 51,54 |
| 11 | магазин | 613363, д. Ваничи, Советского р-н, Кировской области | 4,71 | индивид. | 0,89 |
| 12 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, пер. Крупина, д. 1 | 13,79 | индивид. | 3,32 |
| 13 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, пер. Крупина, д. 2 | 13,79 | индивид. | 3,32 |
| 14 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, пер. Крупина, д. 3 | 13,79 | индивид. | 3,32 |
| 15 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, пер. Крупина, д. 4 | 13,79 | индивид. | 3,32 |
| 16 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, пер. Крупина, д. 5 | 13,79 | индивид. | 3,32 |
| 17 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, пер. Крупина, д. 6 | 15,46 | индивид. | 3,72 |
| 18 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, пер. Крупина, д. 7 | 14,56 | индивид. | 3,50 |
| 19 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, пер. Крупина, д. 8 | 6,90 | индивид. | 1,66 |
| 20 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, пер. Крупина, д. 9 | 9,02 | индивид. | 2,17 |
| 21 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Крупина, д. 1 | 7,66 | индивид. | 1,84 |
| 22 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Крупина, д. 2 | 7,66 | индивид. | 1,84 |
| 23 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Крупина, д. 4 | 11,57 | индивид. | 2,79 |
| 24 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Крупина, д. 5 | 13,79 | индивид. | 3,32 |
| 25 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Крупина, д. 6 | 7,66 | индивид. | 1,84 |
| 26 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Крупина, д. 7 | 13,79 | индивид. | 3,32 |
| 27 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Крупина, д. 8 | 7,66 | индивид. | 1,84 |
| 28 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Крупина, д. 10 | 9,39 | индивид. | 2,26 |
| 29 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Крупина, д. 11 | 18,47 | индивид. | 4,45 |
| 30 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Крупина, д. 12 | 13,89 | индивид. | 3,34 |
| 31 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Крупина, д. 13 | 13,79 | индивид. | 3,32 |
| 32 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Крупина, д. 14 | 13,71 | индивид. | 3,30 |
| 33 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Крупина, д. 15 | 14,04 | индивид. | 3,38 |
| 34 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Крупина, д. 16 | 16,47 | индивид. | 3,97 |
| 35 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Мира, д. 1 | 9,39 | индивид. | 2,26 |
| 36 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Мира, д. 2 | 20,50 | индивид. | 4,93 |
| 37 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Мира, д. 3 | 8,62 | индивид. | 2,08 |
| 38 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Мира, д. 4 | 19,92 | индивид. | 4,80 |
| 39 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Мира, д. 5 | 9,04 | индивид. | 2,18 |
| 40 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Мира, д. 6 | 18,12 | индивид. | 4,36 |
| 41 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Мира, д. 7 | 10,34 | индивид. | 2,49 |
| 42 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Мира, д. 8 | 11,49 | индивид. | 2,77 |
| 43 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Мира, д. 9 | 11,49 | индивид. | 2,77 |
| 44 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Мира, д. 10 | 9,02 | индивид. | 2,17 |
| 45 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Мира, д. 11 | 24,29 | индивид. | 5,85 |
| 46 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Мира, д. 12 | 8,79 | индивид. | 2,12 |
| 47 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Мира, д. 13 | 23,98 | индивид. | 5,77 |
| 48 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Мира, д. 14 | 8,89 | индивид. | 2,14 |
| 49 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Мира, д. 15 | 26,43 | индивид. | 6,36 |
| 50 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Мира, д. 16 | 8,83 | индивид. | 2,13 |
| 51 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Мира, д. 18 | 8,87 | индивид. | 2,14 |
| 52 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Мира, д. 20 | 8,70 | индивид. | 2,09 |
| 53 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Мира, д. 22 | 9,23 | индивид. | 2,22 |
| 54 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Мира, д. 24 | 9,08 | индивид. | 2,19 |
| 55 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Мира, д. 26 | 12,47 | индивид. | 3,00 |
| 56 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Мира, д. 28 | 12,26 | индивид. | 2,95 |
| 57 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. 30 лет Победы, д. 1 | 5,06 | индивид. | 1,22 |
| 58 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. 30 лет Победы, д. 2 | 16,55 | индивид. | 3,98 |
| 59 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. 30 лет Победы, д. 3 | 5,75 | индивид. | 1,38 |
| 60 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. 30 лет Победы, д. 5 | 12,49 | индивид. | 3,01 |
| 61 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. 30 лет Победы, д. 6 | 7,66 | индивид. | 1,84 |
| 62 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. 30 лет Победы, д. 7 | 12,09 | индивид. | 2,91 |
| 63 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. 30 лет Победы, д. 8 | 9,25 | индивид. | 2,23 |
| 64 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. 30 лет Победы, д. 9 | 6,90 | индивид. | 1,66 |
| 65 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. 30 лет Победы, д. 10 | 6,90 | индивид. | 1,66 |
| 66 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. 30 лет Победы, д. 11 | 6,90 | индивид. | 1,66 |
| 67 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. 30 лет Победы, д. 12 | 21,76 | индивид. | 5,24 |
| 68 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. 30 лет Победы, д. 15 | 5,75 | индивид. | 1,38 |
| 69 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. 30 лет Победы, д. 17 | 6,19 | индивид. | 1,49 |
| 70 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. 30 лет Победы, д. 19 | 4,79 | индивид. | 1,15 |
| 71 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. 30 лет Победы, д. 21 | 10,78 | индивид. | 2,60 |
| 72 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. 30 лет Победы, д. 23 | 12,09 | индивид. | 2,91 |
| 73 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. 30 лет Победы, д. 25 | 5,82 | индивид. | 1,40 |
| 74 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. 30 лет Победы, д. 27 | 23,83 | индивид. | 5,74 |
| 75 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. 30 лет Победы, д. 29 | 17,93 | индивид. | 4,32 |
| 76 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. 30 лет Победы, д. 31 | 11,40 | индивид. | 2,74 |
| 77 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. 30 лет Победы, д. 33 | 11,34 | индивид. | 2,73 |
| 78 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. 30 лет Победы, д. 35 | 11,32 | индивид. | 2,73 |
| 79 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. 30 лет Победы, д. 37 | 13,47 | индивид. | 3,24 |
| 80 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. 30 лет Победы, д. 39 | 10,94 | индивид. | 2,63 |
| 81 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. 30 лет Победы, д. 41 | 12,41 | индивид. | 2,99 |
| 82 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. 30 лет Победы, д. 43 | 15,71 | индивид. | 3,78 |
| 83 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Молодежная, д. 1 | 9,10 | индивид. | 2,19 |
| 84 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Молодежная, д. 3 | 8,26 | индивид. | 1,99 |
| 85 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Молодежная, д. 4 | 12,28 | индивид. | 2,96 |
| 86 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Молодежная, д. 5 | 9,39 | индивид. | 2,26 |
| 87 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Молодежная, д. 6 | 13,79 | индивид. | 3,32 |
| 88 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Молодежная, д. 7 | 7,85 | индивид. | 1,89 |
| 89 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Молодежная, д. 8 | 17,81 | индивид. | 4,29 |
| 90 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Молодежная, д. 9 | 12,45 | индивид. | 3,00 |
| 91 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Молодежная, д. 10 | 13,79 | индивид. | 3,32 |
| 92 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Молодежная, д. 11 | 8,04 | индивид. | 1,94 |
| 93 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Молодежная, д. 12 | 18,16 | индивид. | 4,37 |
| 94 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Молодежная, д. 13 | 10,31 | индивид. | 2,48 |
| 95 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Молодежная, д. 14 | 14,94 | индивид. | 3,60 |
| 96 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Молодежная, д. 15 | 12,68 | индивид. | 3,05 |
| 97 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Молодежная, д. 17 | 14,10 | индивид. | 3,39 |
| 98 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Молодежная, д. 18 | 14,58 | индивид. | 3,51 |
| 99 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Молодежная, д. 9 | 13,79 | индивид. | 3,32 |
| 100 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Молодежная, д. 20 | 13,79 | индивид. | 3,32 |
| 101 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Молодежная, д. 21 | 14,06 | индивид. | 3,38 |
| 102 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Молодежная, д. 22 | 17,37 | индивид. | 4,18 |
| 103 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Молодежная, д. 23 | 6,90 | индивид. | 1,66 |
| 104 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Молодежная, д. 24 | 10,23 | индивид. | 2,46 |
| 105 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Молодежная, д. 25 | 9,39 | индивид. | 2,26 |
| 106 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Молодежная, д. 26 | 22,72 | индивид. | 5,47 |
| 107 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 1 | 9,46 | индивид. | 2,28 |
| 108 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 1а | 10,42 | индивид. | 2,51 |
| 109 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 3 | 5,75 | индивид. | 1,38 |
| 110 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 4 | 7,66 | индивид. | 1,84 |
| 111 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 6 | 6,11 | индивид. | 1,47 |
| 112 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 8 | 6,21 | индивид. | 1,49 |
| 113 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 9 | 6,05 | индивид. | 1,46 |
| 114 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 11 | 5,36 | индивид. | 1,29 |
| 115 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 12 | 5,75 | индивид. | 1,38 |
| 116 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 13 | 13,03 | индивид. | 3,14 |
| 117 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 14 | 7,18 | индивид. | 1,73 |
| 118 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 15 | 17,91 | индивид. | 4,31 |
| 119 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 16 | 5,96 | индивид. | 1,43 |
| 120 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 17 | 18,37 | индивид. | 4,42 |
| 121 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 19 | 17,95 | индивид. | 4,32 |
| 122 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 20 | 10,19 | индивид. | 2,45 |
| 123 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 21 | 19,94 | индивид. | 4,80 |
| 124 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 22 | 24,42 | индивид. | 5,88 |
| 125 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 23 | 19,50 | индивид. | 4,69 |
| 126 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 24 | 8,26 | индивид. | 1,99 |
| 127 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 25 | 5,65 | индивид. | 1,36 |
| 128 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 26 | 5,23 | индивид. | 1,26 |
| 129 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 27 | 5,65 | индивид. | 1,36 |
| 130 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 29 | 5,65 | индивид. | 1,36 |
| 131 | Дом животноводов | с. Мокино, ул. Кирова, д. 28 | 14,37 | индивид. | 3,46 |
| 132 | Интернат | с. Мокино, ул. Кирова, д. 30 | 8,72 | индивид. | 2,10 |
| 133 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 36 | 15,32 | индивид. | 3,69 |
| 134 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 40 | 17,05 | индивид. | 4,10 |
| 135 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 42 | 13,79 | индивид. | 3,32 |
| 136 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 44 | 9,77 | индивид. | 2,35 |
| 137 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 46 | 11,65 | индивид. | 2,80 |
| 138 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 48 | 8,54 | индивид. | 2,06 |
| 139 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 50 | 12,11 | индивид. | 2,91 |
| 140 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 52 | 12,32 | индивид. | 2,97 |
| 141 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 54 | 12,14 | индивид. | 2,92 |
| 142 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Кирова, д. 56 | 12,87 | индивид. | 3,10 |
| 143 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Октябрьская, д. 1 | 6,95 | индивид. | 1,67 |
| 144 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Октябрьская, д. 2 | 12,11 | индивид. | 2,91 |
| 145 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Октябрьская, д. 3 | 8,56 | индивид. | 2,06 |
| 146 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Октябрьская, д. 6 | 4,94 | индивид. | 1,19 |
| 147 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Октябрьская, д. 8 | 6,90 | индивид. | 1,66 |
| 148 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Октябрьская, д. 9 | 22,28 | индивид. | 5,36 |
| 149 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Октябрьская, д. 10 | 5,75 | индивид. | 1,38 |
| 150 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Октябрьская, д. 11 | 12,26 | индивид. | 2,95 |
| 151 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Октябрьская, д. 12 | 6,46 | индивид. | 1,55 |
| 152 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Октябрьская, д. 13 | 18,81 | индивид. | 4,53 |
| 153 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Октябрьская, д. 15 | 18,58 | индивид. | 4,47 |
| 154 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Октябрьская, д. 16 | 19,71 | индивид. | 4,75 |
| 155 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Октябрьская, д. 17 | 5,71 | индивид. | 1,37 |
| 156 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Октябрьская, д.18 | 19,90 | индивид. | 4,79 |
| 157 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Октябрьская, д. 19 | 5,65 | индивид. | 1,36 |
| 158 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Октябрьская, д. 20 | 20,07 | индивид. | 4,83 |
| 159 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Октябрьская, д. 22 | 11,47 | индивид. | 2,76 |
| 160 | Жилой дом, одноэтажный | с. Мокино, ул. Октябрьская, д. 24 | 11,57 | индивид. | 2,79 |
| 161 | Жилой дом, одноэтажный | д. Ваничи, ул. Первая, д.1 | 7,66 | индивид. | 1,84 |
| 162 | Жилой дом, одноэтажный | д. Ваничи, ул. Первая, д.3 | 8,98 | индивид. | 2,16 |
| 163 | Жилой дом, одноэтажный | д. Ваничи, ул. Первая, д.4 | 13,79 | индивид. | 3,32 |
| 164 | Жилой дом, одноэтажный | д. Ваничи, ул. Первая, д.5 | 16,66 | индивид. | 4,01 |
| 165 | Жилой дом, одноэтажный | д. Ваничи, ул. Первая, д.6 | 7,66 | индивид. | 1,84 |
| 166 | Жилой дом, одноэтажный | д. Ваничи, ул. Первая, д.7 | 9,37 | индивид. | 2,26 |
| 167 | Жилой дом, одноэтажный | д. Ваничи, ул. Первая, д.8 | 5,04 | индивид. | 1,21 |
| 168 | Жилой дом, одноэтажный | д. Ваничи, ул. Первая, д.9 | 5,73 | индивид. | 1,38 |
| 169 | Жилой дом, одноэтажный | д. Ваничи, ул. Первая, д.10 | 5,04 | индивид. | 1,21 |
| 170 | Жилой дом, одноэтажный | д. Ваничи, ул. Первая, д.12 | 6,90 | индивид. | 1,66 |
| 171 | Жилой дом, одноэтажный | д. Ваничи, ул. Первая, д.14 | 6,90 | индивид. | 1,66 |
| 172 | Жилой дом, одноэтажный | д. Ваничи, ул. Первая, д.18 | 5,67 | индивид. | 1,37 |
| 173 | Жилой дом, одноэтажный | д. Ваничи, ул. Первая, д.20 | 8,24 | индивид. | 1,98 |
| 174 | Жилой дом, одноэтажный | д. Ваничи, ул. Первая, д.28 | 8,24 | индивид. | 1,98 |
| 175 | Жилой дом, одноэтажный | д. Ваничи, ул. Первая, д.30 | 7,66 | индивид. | 1,84 |
| 176 | Жилой дом, одноэтажный | д. Ваничи, ул. Вторая, д.1 | 11,88 | индивид. | 2,86 |
| 177 | Жилой дом, одноэтажный | д. Ваничи, ул. Вторая, д.8 | 5,75 | индивид. | 1,38 |
| 178 | Жилой дом, одноэтажный | д. Ваничи, ул. Вторая, д.10 | 6,90 | индивид. | 1,66 |
| 179 | Жилой дом, одноэтажный | д. Ваничи, ул. Вторая, д.12 | 7,76 | индивид. | 1,87 |
| 180 | Жилой дом, одноэтажный | д. Ваничи, ул. Третья, д.1 | 6,90 | индивид. | 1,66 |
| 181 | Жилой дом, одноэтажный | д. Ваничи, ул. Третья, д.2 | 13,79 | индивид. | 3,32 |
| 182 | Жилой дом, одноэтажный | д. Ваничи, ул. Третья, д.4 | 4,79 | индивид. | 1,15 |
| 183 | Жилой дом, одноэтажный | д. Ваничи, ул. Третья, д.6 | 5,75 | индивид. | 1,38 |
| 184 | Жилой дом, одноэтажный | д. Ваничи, ул. Третья, д.8 | 6,90 | индивид. | 1,66 |
| 185 | Жилой дом, одноэтажный | д. Ваничи, ул. Третья, д.10 | 6,90 | индивид. | 1,66 |
| 186 | Жилой дом, одноэтажный | д. Кошкино, д.1 | 6,70 | индивид. | 1,61 |
| 187 | Жилой дом, одноэтажный | д.. Шапталино, д. 3 | 9,39 | индивид. | 2,26 |
| 188 | Жилой дом, одноэтажный | д.. Шапталино, д. 7 | 5,75 | индивид. | 1,38 |
| 189 | Жилой дом, одноэтажный | д.. Шапталино, д. 10 | 5,75 | индивид. | 1,38 |
| 190 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 1 | 5,40 | индивид. | 1,30 |
| 191 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 2 | 13,41 | индивид. | 3,23 |
| 192 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 3 | 4,96 | индивид. | 1,19 |
| 193 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 4 | 4,79 | индивид. | 1,15 |
| 194 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 5 | 4,79 | индивид. | 1,15 |
| 195 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 6 | 13,41 | индивид. | 3,23 |
| 196 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 7 | 6,46 | индивид. | 1,55 |
| 197 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 8 | 7,60 | индивид. | 1,83 |
| 198 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 9 | 9,19 | индивид. | 2,21 |
| 199 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 10 | 4,37 | индивид. | 1,05 |
| 200 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 11 | 3,83 | индивид. | 0,92 |
| 201 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 12 | 10,40 | индивид. | 2,50 |
| 202 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 13 | 4,98 | индивид. | 1,20 |
| 203 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 14 | 7,85 | индивид. | 1,89 |
| 204 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 15 | 5,10 | индивид. | 1,23 |
| 205 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 17 | 4,92 | индивид. | 1,19 |
| 206 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 18 | 5,84 | индивид. | 1,41 |
| 207 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 19 | 17,62 | индивид. | 4,24 |
| 208 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 20 | 12,39 | индивид. | 2,98 |
| 209 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 21 | 4,52 | индивид. | 1,09 |
| 210 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 22 | 9,73 | индивид. | 2,34 |
| 211 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 23 | 12,64 | индивид. | 3,04 |
| 212 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 24 | 5,96 | индивид. | 1,43 |
| 213 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 25 | 9,19 | индивид. | 2,21 |
| 214 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 29 | 7,47 | индивид. | 1,80 |
| 215 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 30 | 14,17 | индивид. | 3,41 |
| 216 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 31 | 5,17 | индивид. | 1,25 |
| 217 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 32 | 11,95 | индивид. | 2,88 |
| 218 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 33 | 8,04 | индивид. | 1,94 |
| 219 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 34 | 5,36 | индивид. | 1,29 |
| 220 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 35 | 4,79 | индивид. | 1,15 |
| 221 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 36 | 9,02 | индивид. | 2,17 |
| 222 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 37 | 5,17 | индивид. | 1,25 |
| 223 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 38 | 15,67 | индивид. | 3,77 |
| 224 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 39 | 13,79 | индивид. | 3,32 |
| 225 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 41 | 13,79 | индивид. | 3,32 |
| 226 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 42 | 13,41 | индивид. | 3,23 |
| 227 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 43 | 12,45 | индивид. | 3,00 |
| 228 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 44 | 13,79 | индивид. | 3,32 |
| 229 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 45 | 13,41 | индивид. | 3,23 |
| 230 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 46 | 24,38 | индивид. | 5,87 |
| 231 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 47 | 25,92 | индивид. | 6,24 |
| 232 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 48 | 31,66 | индивид. | 7,62 |
| 233 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Садовая, д. 49 | 13,79 | индивид. | 3,32 |
| 234 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Молодежная, д. 1 | 15,86 | индивид. | 3,82 |
| 235 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Молодежная, д. 4 | 13,41 | индивид. | 3,23 |
| 236 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Молодежная, д. 5 | 17,53 | индивид. | 4,22 |
| 237 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Молодежная, д. 6 | 13,41 | индивид. | 3,23 |
| 238 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Молодежная, д. 7 | 17,87 | индивид. | 4,30 |
| 239 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Молодежная, д. 8 | 21,51 | индивид. | 5,18 |
| 240 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Молодежная, д. 9 | 13,79 | индивид. | 3,32 |
| 241 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Молодежная, д. 11 | 13,04 | индивид. | 3,14 |
| 242 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Молодежная, д. 12 | 21,72 | индивид. | 5,23 |
| 243 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Молодежная, д. 15 | 18,43 | индивид. | 4,44 |
| 244 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Молодежная, д. 16 | 17,35 | индивид. | 4,18 |
| 245 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Молодежная, д. 17 | 22,12 | индивид. | 5,33 |
| 246 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Молодежная, д. 18 | 13,41 | индивид. | 3,23 |
| 247 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Молодежная, д. 20 | 13,70 | индивид. | 3,30 |
| 248 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Молодежная, д.21 | 13,41 | индивид. | 3,23 |
| 249 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Молодежная, д. 22 | 13,79 | индивид. | 3,32 |
| 250 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Молодежная, д. 23 | 13,41 | индивид. | 3,23 |
| 251 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Молодежная, д. 24 | 13,79 | индивид. | 3,32 |
| 252 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Молодежная, д. 25 | 14,21 | индивид. | 3,42 |
| 253 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Молодежная, д. 26 | 13,41 | индивид. | 3,23 |
| 254 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Молодежная, д. 27 | 13,48 | индивид. | 3,25 |
| 255 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Молодежная, д. 28 | 13,73 | индивид. | 3,31 |
| 256 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Молодежная, д. 29 | 24,23 | индивид. | 5,83 |
| 257 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Молодежная, д. 30 | 13,41 | индивид. | 3,23 |
| 258 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Молодежная, д. 31 | 24,19 | индивид. | 5,82 |
| 259 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Молодежная, д.32 | 19,67 | индивид. | 4,74 |
| 260 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Школьная, д. 1 | 13,41 | индивид. | 3,23 |
| 261 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Школьная, д. 5 | 14,37 | индивид. | 3,46 |
| 262 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Школьная, д. 6 | 13,41 | индивид. | 3,23 |
| 263 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Школьная, д. 10 | 15,94 | индивид. | 3,84 |
| 264 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Школьная, д. 11 | 9,21 | индивид. | 2,22 |
| 265 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Школьная, д. 12 | 13,41 | индивид. | 3,23 |
| 266 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Школьная, д. 18 | 13,41 | индивид. | 3,23 |
| 267 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Школьная, д. 20 | 8,87 | индивид. | 2,14 |
| 268 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Школьная, д. 22 | 8,95 | индивид. | 2,15 |
| 269 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Лесная, д. 1 | 23,87 | индивид. | 5,75 |
| 270 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Лесная, д. 2 | 24,46 | индивид. | 5,89 |
| 271 | Жилой дом, одноэтажный | д. Воробьева Гора, ул. Лесная, д. 3 | 13,20 | индивид. | 3,18 |
|  | ИТОГО: | 4391,60 |  | 988,42 |

3. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

3.1. Тепловые сети на территории поселения отсутствуют.

3.2. Тарифы на тепловую энергию на территории поселения не установлены.

4. Существующее состояние строительных фондов и генеральный план развития поселения (прогноз спроса на тепловую мощность и тепловую энергию)

Проект планировки и застройки села Мокино  был разработан в 1972 году. В дальнейшем генеральный план поселения вновь не разрабатывался.

На момент составления схемы теплоснабжения жилищным фондом занято 160 га земли, в том числе:

- одноэтажный жилищный фонд занимает 160 га земли;

- плотность жилищного фонда составляет 132,5 кв.м./га;

- жилищный фонд всего поселения составляет 15957 кв. м. общей площади.

Средняя жилищная обеспеченность при численности населения поселения на уровне 860 человек составляет 18,6 кв.м. на одного человека.

Вышеуказанная средняя плотность жилищного фонда в целом по поселению свидетельствует о малой эффективности застройки сельских территорий и необходимости их упорядочения.

Строительство жилищного фонда и общественных зданий в период до 2028 года не предусматривается.

5. Предложения для развития систем теплоснабжения

поселения

Строительство источников теплоснабжения и тепловых сетей в период до 2028 года не предусматривается.

____________