Приложение

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации Советского района

от 24.01.2022 № 29

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов муниципального имущества муниципального образования Советский муниципальный район Кировской области, в отношении которого планируется заключение концессионного соглашения в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование  объекта | Местонахождение объекта  (адрес) | Технические  характеристики объекта |
|  |  |  |  |
| 1 | Скважина №5978 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, д.Грехово, ул.Ташовская | 1980 год,  реестровый № 1-18;  насос ЭЦВ 6-10-110,  2013 год |
| 2 | Водонапорная башня | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, д.Грехово, ул.Ташовская | 1980 год |
| 3 | Сооружение | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, д.Грехово, ул.Ташовская | назначение: сооружения очистные водоснабжения, 1980 год,  кадастровый номер  43:31:350310:76, протяженность 547 м, материал труб: полиэтилен, диаметр труб 60 мм,  6 колодцев |
| 4 | Скважина №39604 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, д.Грехово (в районе ул.Садовая, Молодежная, Строителей) | 1975 год,  реестровый № 1-21;  насос ЭЦВ 5-63-80,2014 год,  Щит управления насосной станцией НСП-40-14,3-11 ч-УХЛЗ |
| 5 | Водонапорная башня | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, д.Грехово (в районе ул.Садовая, Молодежная, Строителей) | 1975 год |
| 6 | Наружный водопровод | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, д.Грехово (в районе ул.Садовая, Молодежная, Строителей) | 1984 год,  кадастровый номер 43:31:000000:279, протяженность 997 м, материал труб: чугун,  диаметр труб 100 мм,  25 колодцев |
| 7 | Артезианская скважина  №4775 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, д.Грехово, ул. Красная, д.6 | 1962 год,  кадастровый номер  43:31:050306:122;  Насос ЭЦВ 6-10-110, 2016 год,  Уравномер УСП-Э, 2010 год,  Преобразователь частоты ЕГ-8300-007Н, 2013 год,  Счетчик воды ду-50 ВТ-50Г фл.Универсальный, 2013 год,  Счетчик Нева 303 3ф 5-60 А 220 В 1 класс, 2017 год, |
| 8 | Скважина | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, п.Нефтебаза | - |
| 9 | Водонапорная башня | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, п.Нефтебаза | - |
| 10 | Водопроводные сети | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, сооружение №4 (п.Нефтебаза) | 1987 год, кадастровый номер 43:31:000000:387, протяженность 1035 м, материал труб: полиэтилен и чугун, диаметр труб 60-100мм,  5 колодцев, 2 колонки, |
| 11 | Водонапорная башня | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, с.Ситемка | реестровый № 1-29 ,  насос ЭЦВ 6-6,5-8,5 Ливны |
| 12 | Водопроводные сети | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, с.Ситемка, сооружение №1 | 1980 год, реестровый № 1-30, кадастровый номер 43:31:000000:385, протяженность 1950 м, материал труб: полиэтилен, сталь, чугун,  диаметр труб 32-100 мм,  15 колодцев, 12 колонок, |
| 13 | Сооружение | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, д.Жучково, сооружение № 1 | Назначение: сооружения очистные водоснабжения,  2006 год,  Кадастровый номер 43:31:350401:71,  Протяженность 329 м |
| 14 | Водопроводные сети | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, п. Зеленый, сооружение № 1 | Назначение: сооружения коммунального хозяйства,  1979 год,  Кадастровый номер 43:31:050501:220,  Протяженность 700 м |
| 15 | Водонапорная скважина № 6481 | Кировская область, Советский район,  д. Лошкари | Год ввода – 1989,  Сооружение № 1, кадастровый номер 43:31:420301:119 |
| 16 | Водонапорная скважина № 5438 | Кировская область, Советский район,  д. Лошкари | Год ввода – 1980,  Сооружение № 2, кадастровый номер 43:31:420301:120 |
| 17 | Водонапорная скважина № 3602 | Кировская область, Советский район,  д. Лошкари | Год ввода – 1972,  Сооружение № 4, кадастровый номер 43:31:420305:96 |
| 18 | Водонапорная скважина № 3040 | Кировская область, Советский район,  д. Лошкари | Год ввода – 1970,  Сооружение № 3, кадастровый номер 43:31:420304:197 |
| 19 | Водонапорная скважина № 2473 | Кировская область, Советский район,  д. Родино | Год ввода – 1968,  Сооружение № 1, кадастровый номер 43:31:420601:400 |
| 20 | Водопроводные сети | Кировская область, Советский район,  д. Лошкари | Год ввода – 1970,  Сооружение № 8, 8000 м, кадастровый номер 43:31:000000:388,  колодцы 32 шт:  ул.Труда – 9,  ул. Полевая -8,  ул. Советская – 10,  ул. Молодежная – 3,  ул. Новая – 1,  ул. Победы -1 |
| 21 | Водопроводные сети | Кировская область, Советский район,  д. Родино | Год ввода – 1968,  Сооружение № 2, 2000 м, кадастровый номер 43:31:000000:386,  колодцы 7 шт:  ул. Комсомольская – 2,  ул. Молодежная – 4,  ул. Социальная – 1 |
| 22 | Водопроводная сеть | Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское поселение, с. Васильково, сооружение № 3 | 1985 год,  К№ 43:31:000000:382,  протяженность 4500 м.,  колонки – 13 шт., колодцы- 25 шт., материал труб - чугун, полиэтилен |
| 23 | Водонапорная башня | Кировская область, Советский район, с. Васильково  Ул. Молодежная | 1976 год |
| 24 | Разведочно-эксплуатационнаяскважина № 4756 | Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское поселение, с. Васильково, ул. Молодежная, сооружение № 5 | 1976 год,  К№ 43:31:320205:133,  глубина 50 м,  Насос-ЭЦВ 6-10-110 |
| 25 | Водонапорная башня | Кировская область, Советский район, с. Васильково  Ул. Октябрьская | 1979 год |
| 26 | Разведочно-эксплуатационнаяскважина№ 5239 | Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское поселение, с. Васильково, ул. Октябрьская, сооружение № 4 | 1979 год,  Кадастровый № 43:31:321203:344,  глубина - 72 м., насос ЭЦВ6-6,5-125, |
| 27 | Водопроводная сеть | Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское поселение, д. Фокино, сооружение № 1 | 1967 год,  Кадастровый № 43:31:000000:383,  Протяженность – 2500 м., материал труб - чугун, полиэтилен;  колодцы – 10 шт, колонки - 8 шт |
| 28 | Водонапорная  башня | Кировская область, Советский район, д. Фокино, ул. Ветеранов | 1972 год |
| 29 | Разведочно-эксплуатационнаяскважина № 3688 | Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское поселение, д. Фокино, сооружение № 2 | 1972 год,  Кадастровый № 43:31:490302:460,  глубина - 111 м., павильон, зона санитарной охраны первого пояса ограждена, шахтные колодцы  Насос - ЭЦВ 6-6,5-125 |
| 30 | Скважина №2170 | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, с.Кичма, ул. Рабочая, 17 | 1979 год,  глубина 67 м,  насос ЭЦВ |
| 31 | Водонапорная башня | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, с.Кичма, ул. Рабочая, 17 | 1979 год |
| 32 | Водопроводная сеть | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, с.Кичма | Протяженность 6,3 км, материал труб полиэтилен, чугун, диаметр труб 63 мм, 112 колодцев,  37 колонок |
| 33 | Скважина №37791  (резерв) | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, с.Кичма, ул. Новая, д.2 | 1981 год,  Глубина 96 м,  Насос ЭЦВ |
| 34 | Водопроводная сеть | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, с.Кичма | 1981 год, протяженность 6,3 км, материал труб полиэтилен, диаметр труб 63 мм,112 колодцев,  37 колонок |
| 35 | Скважина №2381 | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, д.Шаваржаки, ул. Полевая, д.14 | 1981 год  Глубина 88 м,  насос ЭЦВ 6-10-80 |
| 36 | Водонапорная башня | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, д.Шаваржаки, ул. Полевая, д.14 | 1981 год |
| 37 | Водопроводная сеть | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, д.Шаваржаки, сооружение 1 | Протяженность 4,83 км  1988 год, материал труб полиэтилен, чугун, диаметр труб 50 (полиэтилен), 110 (чугун), 18 колодцев, 1 колонка |
| 38 | Скважина №68659 | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, д. Юрино, д.1 | 1982 год,  Насос ЭЦВ,  Глубина 56 м |
| 39 | Водонапорная башня | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, д. Юрино, д.1 | 1988 год |
| 40 | Водопроводная сеть | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, д. Юрино | 1982 год,  Протяжённость 1,2 км, материал труб чугун, диаметр труб 110 мм, 7 колодцев, 1 колонка |
| 41 | Скважина №2409 | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, д.Волчата, д.13 | 1972 год,  Глубина 43 м, насос СН-90В |
| 42 | Водонапорная башня | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, д.Волчата, д.13 | 1981 год |
| 43 | Водопроводная сеть | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, д.Волчата | протяжённость 0,65 км, материал труб чугун, диаметр труб 110 мм, 6 колодцев, 3 колонки |
| 44 | Буровая скважина № 4692 | Кировская область, Советский район, с.Колянур, ул. Советская (машинный двор) | 1976 год, |
| 45 | Буровая скважина №3659 | Кировская область, Советский район, с.Колянур,  пересечение улиц Кирова и Строителей | 1972 год,  насос ЭПЦ  6-10-80 |
| 46 | Буровая скважина №6196 | Кировская область, Советский район, с. Колянур, ул.Садовая | 1981 год,  насос ЭЦВ  6-6.5-105 |
| 47 | Буровая скважина № 3977 | Кировская область, Советский район, с. Колянур ул. Заречная, (Бахтино) | насос ЭЦВ  6-6.3-8.5 |
| 48 | Водонапорная башня №54823 | Кировская область, Советский район, с.Колянур, ул.Строителей | 1972 год,  насос ЭЦВ  6-6.5-125 |
| 49 | Водопровод | Кировская область, Советский район, с.Колянур, сооружение № 1 | 1973 год Протяженность 9500– м  К№ 43:31:000000:461  Колодцы – 24 шт  Колонки – 3 шт |
| 50 | Скважина № 6459 | Кировская область, Советский район, с. Муша, ул. Большемушинская | 1988 год,  Насос ЭЦВ  6-10-110 |
| 51 | Скважина № 6460 | Кировская область, Советский район, с. Муша ул.Мира | 1988 год,  Насос ЭЦВ  6-6.5-140 |
| 52 | Водопровод | Кировская область, Советский район, с. Муша, д. Баруткино | Протяженность – 6 км.,  Кадастровый номер 43:31:000000:448  Колодцы - нет  Колонки – нет |
| 53 | Скважина № 4114 | Кировская область, Советский район, д. Баруткино | 1973 год  Насос ЭЦВ  6-6.5-140 |
| 54 | Водонапорная башня № 6821 | Кировская область, Советский район, д. Васичи  ул. Южная | 1973год  насос ЭЦВ  6-6.5-85 |
| 55 | Водонапорная башня №3131 | Кировская область, Советский район, д.Васичи  (ферма) | 1969  насос ЭЦВ  6-6.5-125 85 |
| 56 | Водонапорные сети | Кировская область, Советский район, д.Васичи, сооружение 1 | Протяженность - 6км.,  Кадастровый номер 43:31:000000:447  1970 год  Колодцы – нет  Колонки – 2 шт |
| 57 | Буровая скважина №5649 | Кировская область, Советский район, д.Нежданово | 1981год  насос ЭЦВ  №6-10-80 85 |
| 58 | Водопровод | Кировская область, Советский район, д. Нежданово, сооружение 1 | 1981 год  Протяженность - 1500м  К№ 43:31:000000:465  Колодцы – 0шт  Колонки - 0шт |
| 59 | Буровая башня №3930 | Кировская область, Советский район, д.Мочалово | 1973 год  насос ЭЦВ  №5-6.3-80 |
| 60 | Водопровод | Кировская область, Советский район, д. Мочалово, сооружение 1 | 1974 год  Протяженность - 1100м  К№ 43:31:400801:75  Колодцы –0 шт  Колонки -0 шт |
| 61 | Водонапорная башня №70750 | Кировская область, Советский район, д.Долбилово | 1973 год  насос ЭЦВ  6-10-110 |
| 62 | Водопровод | Кировская область, Советский район, д.Долбилово, сооружение 1 | 1980 год,  Протяженность - 2650м  К№ 43:31:000000:464  Колодцы – 0шт  Колонки - 0шт |
| 63 | Буровая скважина №5842 | Кировская область, Советский район, д.Дубовая | 1992 год  насос ЭЦВ  3-4-125 |
| 64 | Водопровод | Кировская область, Советский район, д.Дубовая, сооружение 1 | 1992 год, Протяженность - 1800м  К№ 43:31:000000:463  Колодцы – 0шт  Колонки -0 шт |
| 65 | Водонапорная башня | Кировская область, Советский район, д. Окольники | 1964 год  насос ЭЦВ  6-10-110 |
| 66 | Водонапорные сети | Кировская область, Советский район, д. Окольники | Протяженность - 1км,  Колодцы –нет  Колонки – нет |
| 67 | очистные сооружения | Кировская область, Советский район, с.Колянур | 1985 год |
| 68 | Водопровод | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, д. Атары | 1968 год, протяженность 2 км, 4 колодца,  4 колонки |
| 69 | Водонапорная башня №18749 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, д. Атары | 1969 год,  глубина 90 м,  кадастровый № 43:31:370101:0049:8347/18/А,А1,А2, а1 |
| 70 | Артезианская скважина № 18749 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, д. Атары | 1969 год,  насосная станция площадью 13,2 кв.м, труба водонапорная 16 м  кадастровый № 43:31:370101:0049:8347/18/А,А1,А2, а1 |
| 71 | Водопровод | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение , с.Ильинск | 1978 год, протяженность 6 км, 30 колодцев,  16 колонок |
| 72 | Водонапорная башня №5121 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, с.Ильинск | 1978 год, глубина 58 м,  кадастровый № 43:31:070603:0005:8346/18/А,А1, А2, а1 |
| 73 | Артезианская скважина № 5121 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, с.Ильинск | 1978 год,  насосная станция площадью 13,1 кв.м, труба водонапорная протяженностью 16 м,  кадастровый № 43:31:070603:0005:8346/18/А,А1, А2, а1 |
| 74 | Водонапорная башня №5136 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, с.Ильинск | 1978 год,  глубина 51 м,  кадастровый № 43:31:070607:0055:8348/18/А,А1,А2,а1 |
| 75 | Артезианская скважина № 5136 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, с.Ильинск | 1978 год,  насосная станция площадью 6,6 кв.м, водонапорная труба 16 м,  кадастровый № 43:31:070607:0055:8348/18/А,А1,А2,а1 |
| 76 | Водопроводные сети | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение д. Чёлка, сооружение 1 | 1979 год,  кадастровый № 43:31:000000:446, протяженность 3100 м,  материал труб чугун,  диаметр труб 100 мм,  16 колодцев,  13 колонок |
| 77 | Водонапорная башня | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, д.Чёлка | - |
| 78 | Скважина № 5355 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, д.Чёлка | 1979 год, |
| 79 | Водонапорная башня | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, д.Чёлка | - |
| 80 | Скважина № 5809 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, д.Чёлка | 1982 год, |
| 81 | Водопровод | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, д.Луговая | 1961 год, |
| 82 | Водонапорная башня | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, д.Луговая | 1976 год, |
| 83 | Артезианская скважина  № 3227 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, д. Луговая | 1971 год, глубина 65 м,  кадастровый № 43:31:370803:155 |
| 84 | Нежилое здание (очистные) | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, с. Ильинск,  ул. Комсомольская, д. 2а, строение 1 | 1984 год,  площадь 92,9 кв.м., кадастровый № 43:31:070605:55 |
| 85 | Сооружения канализации | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, с. Ильинск,  ул. Комсомольская, д. 2а, строен 2 | 1984 год,  площадь застройки 298,0 кв.м., кадастровый № 43:31:070605:229 |
| 86 | Артезианская скважина № 2134 | Кировская область, Советский район, д. Лесниково | - |
| 87 | Артезианская скважина № 5616 | Кировская область, Советский район, д. Лесниково | Насос водяной |
| 88 | Водопроводная сеть | Кировская область, Советский район, д. Лесниково, ул. Советская, ул. Малкова, ул. Цветочная | Протяженность -4272 м.,  Колонки - 13 шт. |
| 89 | Водопроводная сеть | Кировская область, Советский район, д. Лесниково, ул. Советская, ул. Малкова, ул. Цветочная, ул. Молодежная | Протяженность -2000 м.  Полиэтилен  Колонки - 8 шт. |
| 90 | Артезианская скважина № 3853 | Кировская область, Советский район, с. Завертная | Насос водяной  ЭЦВ-6-6,5-125 |
| 91 | Водопроводная сеть | Кировская область, Советский район, с. Завертная | Протяженность - 2646 м.  Чугун  Колонки - 9 шт. |
| 92 | Артезианская скважина № 2760 | Кировская область, Советский район, д. Борок | Насос водяной |
| 93 | Водопроводная сеть | Кировская область, Советский район, д. Борок | Протяженность - 3675 м.,  материал – Чугун,  Колонки - 13 шт. |
| 94 | Разведочно – эксплуатационная скважина на воду № 54915 | Кировская область, Советский район, Зашижемское с/п, д. Скородум, сооружение № 1 | Кадастровый номер 43:31:480201:102, 1983 год,  глубина 135 м. |
| 95 | Водонапорная башня | Кировская область, Советский район, д. Скородум | - |
| 96 | Водопроводные сети | Кировская область, Советский район, Зашижемское с/п, с. Прозорово, сооружение 1 | Кадастровый номер  43:31:000000:460 1974 год, протяженность 4210 м.,  Колодцы – 10 шт., Колонки – 5 шт. |
| 97 | Разведочно – эксплуатационная скважина на воду № 33542 | Кировская область, Советский район, Зашижемское с/п, с. Прозорово, сооружение № 2 | Кадастровый номер  43:31:150102:184, 1974 год,  глубина 150 м. |
| 98 | Водонапорная башня | Кировская область, Советский район, с. Прозорово | - |
| 99 | Разведочно – эксплуатационная скважина на воду № 47583 | Кировская область, Советский район, Зашижемское с/п, с. Суводь, сооружение № 2 | Кадастровый номер 43:31:480302:111, 1978 год,  глубина 145 м |
| 100 | Разведочно – эксплуатационная скважина на воду № 47657 | Кировская область, Советский район, Зашижемское с/п, с. Суводь, сооружение № 3 | Кадастровый номер 43:31:480302:110, 1980 год,  глубина 135 м. |
| 101 | Водопроводные сети | Кировская область, Советский район, Зашижемское с/п, с. Суводь сооружение 1 | Кадастровый номер 43:31:000000:459, 1980 год, протяженность 2000 м.,  Колонки – 5 шт.,  Колодцы – 3 шт. |
| 102 | Водонапорная башня | Кировская область, Советский район, Зашижемское с/п, с. Суводь | - |
| 103 | Водонапорная башня | Кировская область, Советский район, Зашижемское с/п, с. Суводь ул. Труда | - |
| 104 | Водопровод | Кировская область, Советский район, Зашижемское с/п, д. Кожа, сооружение № 1 | Кадастровый номер 43:31:000000:377 1977 год, протяженность 3100 м,  Колонки – 16 шт., Колодцы – 10 шт. |
| 105 | Разведочно – эксплуатационная скважина № 4881 | Кировская область, Советский район, Зашижемское с/п, д. Кожа, сооружение № 2 | Кадастровый номер 43:31:390502:168,1977 год,  глубина 75 м. |
| 106 | Разведочно – эксплуатационная скважина № 5354 | Кировская область, Советский район, Зашижемское с/п, с.Зашижемье, сооружение № 2 | Кадастровый номер 43:31:391309:450, 1979 год,  глубина 85 м. |
| 107 | Водопровод | Кировская область, Советский район, Зашижемское с/п, с.Зашижемье, сооружение № 1 | Кадастровый номер 43:31:000000:376 1973 год, протяженность 3500 м.,  Колонки – 8 шт.,  Колодцы – 10 шт |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_