Приложение

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации Советского района
от 30.01.2026 № 43

ПЕРЕЧЕНЬ
 объектов муниципального имущества муниципального образования  Советский муниципальный район Кировской области,                        в отношении которого планируется заключение концессионного соглашения в 2026 году

	№
	Объект 

	Кадастровый номер (при наличии)
	Адрес места нахождения
	Год ввода в эксплуатацию
	Основные характеристики
	Балансовая стоимость, 
руб. 
	Техническое состояние 

	Недвижимое имущество

	1
	Скважина №5978
	43:31:350310:188
	Российская Федерация, Кировская область,  Советский муниципальный район, Греховское сельское поселение, д. Грехово,    ул. Ташовская, соор. № 1
	1983
	глубина 80 м.

	125 390,00
	Павильон находится в неудовлетворительном состоянии, 
скважина — в удовлетворительном. Ограждение зоны санитарной охраны вокруг скважины требует полной замены.

	2
	Водонапорная башня
	43:31:350310:189
	Российская Федерация, Кировская область,  муниципальный район Советский, сельское поселение Греховское, деревня Грехово, улица Ташовская, сооружение 1/с
	1980
	объём 15 м3
	0
	Удовлетворительное

	3
	Сооружения очистные водоснабжения
	43:31:350310:76
	Кировская область,  Советский район,  д. Грехово, ул. Ташовская
	1980
	протяженность
 547 м
	0
	Удовлетворительное

	4
	Скважина № 39604
	43:31:051102:373
	Российская Федерация, Кировская область,  Советский район, Греховское сельское поселение, д.Грехово, сооружение № 1
 (в районе ул. Садовая, Молодежная, Строителей)
	1975

	глубина 105 м.
	121 800,00
	Удовлетворительное

	5
	Водонапорная башня
	43:31:051102:374
	Российская Федерация, Кировская область,  Советский муниципальный район, Греховское сельское поселение, территория Самоделкино, сооружение 1/с
	1975
	объём 15 м3 
	0
	Удовлетворительное

	6
	Наружный водопровод
	43:31:000000:279
	Российская Федерация, Кировская область,  Советский район,               д. Грехово (в районе ул.Садовая, Молодежная, Строителей)
	1975
	протяженность 
997 м

	0
	Удовлетворительное

	7
	Артезианская скважина
№ 4775
	43:31:050306:122
	Российская Федерация, Кировская область,  Советский муниципальный  район, Греховское сельское поселение, д. Грехово,    ул. Красная, сооружение 2
	1962

	площадь застройки 15,8 м2
	152 288,70
	Удовлетворительное

	8
	Скважина 
	43:31:350901:232
	Российская Федерация, Кировская область,  Советский район, Греховское сельское поселение, п. Нефтебаза, сооружение № 1
	1980
	глубина 80 м.
	11 000,00
	Удовлетворительное

	9
	Водонапорная башня
	43:31:350901:233
	Российская Федерация, Кировская область,  Советский муниципальный район, Греховское сельское поселение, поселок Нефтебаза, сооружение 1/с
	1987
	объём 15 м3
	9 027,22
	Удовлетворительное

	10
	Водопроводные сети
	43:31:000000:387
	Российская Федерация, Кировская область,  Советский район, Греховское сельское поселение,  сооружение №4 (п. Нефтебаза)
	1987
	протяженность 
1035 м, 

	74 302,00
	Удовлетворительное

	11
	Водонапорная башня 
	43:31:470202:284
	Российская Федерация, Кировская область,  Советский муниципальный район, Греховское сельское поселение, село Ситемка, улица Свободы, сооружение 1/с
	1980
	объём 25 м3 
	14 801,00
	Удовлетворительное

	12
	Водопроводные сети
	43:31:000000:385
	Российская Федерация, Кировская область,  Советский район, Греховское сельское поселение, с. Ситемка, сооружение №1
	1980
	протяженность  
1950 м, 

	2,00
	Удовлетворительное

	13
	Сооружения очистные водоснабжения
	43:31:350401:71
	Российская Федерация, Кировская область,  Советский район, Греховское сельское поселение, д. Жучково, сооружение № 1
	2006

	Протяженность
 329 м
	629 587,04
	Удовлетворительное

	14
	Водопроводные сети
	43:31:050501:220
	Российская Федерация, Кировская область,  Советский район, Греховское сельское поселение, п. Зеленый, сооружение №  1
	1979

	протяженность 
700 м
	462 268,08
	Удовлетворительное

	15
	Водопроводные сети
	43:31:470301:82
	Российская Федерация, Кировская область,  Советский район, Греховское сельское поселение, д. Трактовая Кукушка, сооружение № 1
	1982

	протяженность 
310 м
	1,00
	Удовлетворительное

	16
	Водонапорная башня 
	43:31:050501:138
	Российская Федерация,  Кировская область, Советский муниципальный район, п. Зеленый, д. б/н
	1975
	площадь 29,8 кв.м.
Состав:
насосная – 29,8 кв.м., холодный пристрой - 4,1 кв.м., водонапорная башня -высота 10,9 м., объем 5 куб.м., буровая скважина -глубиной 45,2 м.
	17 422,21
	Удовлетворительное

	17
	Водонапорная башня 
	43:31:051102:132
	Российская Федерация,  Кировская область, Советский муниципальный район, п. Зеленый
	1975
	площадь 18,4 кв.м., объем 15,46 куб.м.,
площадь застройки 
20,6 кв.м., 
Состав:
водонакопительный бак (d=2400 мм, высота цилиндрической части 3000 мм, высота с учётом конической части 3500 мм, объем 15,46 м3); 
опора (d=1220 мм с подошвой d=1240 мм, высота 12000 мм); лестница внутренняя ширина 400мм, лестница наружная с ограждением 12 м/п
	
196064,36
	Удовлетворительное

	18
	Разведочно-эксплуатационная скважина № 958
	43:31:470301:193
	Российская Федерация, Кировская область,  Советский муниципальный район, Греховское сельское поселение, д. Трактовая Кукушка, сооружение 2
	1964

	глубина 85 м
	1,00
	Удовлетворительное

	19
	Разведочно-эксплуатационная скважина № 6481
	43:31:420301:119
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Лошкаринское сельское поселение, д. Лошкари, сооружение № 1
	1988
	глубина – 85 м
	69 595,04
	Удовлетворительное

	20
	Разведочно-эксплуатационная скважина № 5438
	43:31:420301:120
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Лошкаринское сельское поселение,           д. Лошкари, ул. Полевая, сооружение 2с
	1980
	глубина – 60 м
	33 275,60
	Состояние разведочно-эксплуатационной скважины № 5438 удовлетворительное. Однако,
щит управления на артезианской скважине включается оператором в ручном режиме, что часто приводит к перебоям в водоснабжении населения, особенно в летний поливочный сезон. Установка частотного преобразователя энергии для скважинного насоса позволит автоматизировать процесс, стабилизировать работу насоса и продлить срок его службы. В случае аварийной ситуации на водонапорной башне (ввиду её ветхого состояния), частотник позволит избежать перебоев в водоснабжении населения, особенно в летний поливочный сезон, когда ручной режим работы насоса требует непосредственного участия сотрудника, и, кроме того, повышает износ оборудования, приводит  к нестабильной работе и повышенному риску аварий и
 неспособности поддерживать современные стандарты автоматизации и энергосбережения.
Необходимость реконструкции обусловлена:
Высоким физическим износом водонапорной башни 1980 года постройки.
Высокими энергопотерями и низкой эффективностью работы оборудования.
Повышением опасности электротравматизма персонала.
Проведение реконструкции обеспечит устойчивую работу скважинного оборудования, повысит качество обслуживания потребителей, снизит энергопотребление и создаст условия для дальнейшей модернизации системы водоснабжения.


	21
	Разведочно-эксплуатационная скважина № 3602
	43:31:420305:96
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Лошкаринское сельское поселение, д. Лошкари, сооружение № 4,
	1972

	глубина - 68 м
	22 231,84
	Удовлетворительное

	22
	Разведочно-эксплуатационная скважина № 3040
	43:31:420304:197
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Лошкаринское сельское поселение, д. Лошкари, сооружение № 3
	1970
	глубина – 80 м
	16 501,68
	Состояние разведочно-эксплуатационной скважины № 3040 удовлетворительное. Однако,
щит управления на артезианской скважине включается оператором в ручном режиме, что часто приводит к перебоям в водоснабжении населения, особенно в летний поливочный сезон. Установка частотного преобразователя энергии для скважинного насоса позволит автоматизировать процесс, стабилизировать работу насоса и продлить срок его службы. В случае аварийной ситуации на водонапорной башне (ввиду её ветхого состояния), частотник позволит избежать перебоев в водоснабжении населения, особенно в летний поливочный сезон, когда ручной режим работы насоса требует непосредственного участия сотрудника, и, кроме того, повышает износ оборудования, приводит  к нестабильной работе и повышенному риску аварий и
 неспособности поддерживать современные стандарты автоматизации и энергосбережения.
Необходимость реконструкции обусловлена:
Высоким физическим износом водонапорной башни 1970 года постройки.
Высокими энергопотерями и низкой эффективностью работы оборудования.
Повышением опасности электротравматизма персонала.
Проведение реконструкции обеспечит устойчивую работу скважинного оборудования, повысит качество обслуживания потребителей, снизит энергопотребление и создаст условия для дальнейшей модернизации системы водоснабжения.


	23
	Разведочно-эксплуатационная скважина № 2473
	43:31:420601:400
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Лошкаринское сельское поселение, д. Родино, сооружение № 1
	1968

	глубина – 58 м.
	47 920,80
	Удовлетворительное

	24
	Водопроводные сети
	43:31:000000:388
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Лошкаринское сельское поселение, д. Лошкари, сооружение № 8
	1970

	Протяженность
8000 м. 

	34 081,26
	Удовлетворительное

	25
	Водопроводные сети
	43:31:000000:386
	Кировская область, Советский район,  Лошкаринское сельское поселение, д. Родино, сооружение № 3
	1968
	протяженность 
2000 м.

	11 657,22
	Удовлетворительное

	26
	Водопроводная сеть
	43:31:000000:382
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское поселение, с. Васильково, сооружение № 3
	1985
	протяженность 
4500 м. 

	1,00
	Удовлетворительное

	27
	Водонапорная башня
	43:31:320205:248
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение,           с. Васильково,                  ул. Молодежная, сооружение № 1
	1976
	объём 15 м3
	1,00
	Удовлетворительное

	28
	Разведочно-эксплуатационная скважина № 4756
	43:31:320205:133
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское поселение, с. Васильково, ул. Молодежная, сооружение № 5
	1976

	глубина 50 м.
	1,00
	Состояние разведочно-эксплуатационной скважины № 4756 удовлетворительное. Однако,
щит управления на артезианской скважине включается оператором в ручном режиме, что часто приводит к перебоям в водоснабжении населения, особенно в летний поливочный сезон. Установка частотного преобразователя энергии для скважинного насоса позволит автоматизировать процесс, стабилизировать работу насоса и продлить срок его службы. В случае аварийной ситуации на водонапорной башне (ввиду её ветхого состояния), частотник позволит избежать перебоев в водоснабжении населения, особенно в летний поливочный сезон, когда ручной режим работы насоса требует непосредственного участия сотрудника, и, кроме того, повышает износ оборудования, приводит  к нестабильной работе и повышенному риску аварий и
 неспособности поддерживать современные стандарты автоматизации и энергосбережения.
Необходимость реконструкции обусловлена:
Высоким физическим износом водонапорной башни 1976 года постройки.
Высокими энергопотерями и низкой эффективностью работы оборудования.
Повышением опасности электротравматизма персонала.
Проведение реконструкции обеспечит устойчивую работу скважинного оборудования, повысит качество обслуживания потребителей, снизит энергопотребление и создаст условия для дальнейшей модернизации системы водоснабжения.

	29
	Водонапорная башня
	43:31:321203:460
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение,           с. Васильково,                    ул. Октябрьская, сооружение № 2
	1979

	объём 15 м3
	0
	Удовлетворительное

	30
	Разведочно-эксплуатационная скважина № 5239
	43:31:321203:344
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское поселение, с. Васильково, ул. Октябрьская, сооружение № 4
	1979

	глубина - 72 м.

	1,00
	Удовлетворительное

	31
	Водопроводная сеть
	43:31:000000:383
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское поселение, д. Фокино, сооружение № 1 (проходит по всему населённому пункту)
	1967

	протяженность 
2500 м.

	367 876,60
	Общая оценка состояния водопровода: Удовлетворительное.
При этом участок водопровода по улице Труда от дома № 2 до дома № 20 отличается наибольшей концентрацией порывов. 
Для стабилизации ситуации и снижения рисков потребуется замена поврежденного участка протяженностью
 371,0 м.

	32
	Водонапорная башня
	43:31:490302:573
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение,            д. Фокино, ул. Ветеранов, сооружение № 1
	1972

	объём 15 м3
	11 772,55
	Удовлетворительное

	33
	Разведочно-эксплуатационная скважина № 3688
	43:31:490302:460
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское поселение, д. Фокино,        ул. Ветеранов, сооружение № 2
	1972

	глубина - 111 м., павильон, зона санитарной охраны первого пояса ограждена, шахтные колодцы
	0
	Удовлетворительное

	34
	Разведочно-эксплуатационная скважина № 6751 
	43:31:161004:818
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение,           д. Родыгино,                     ул. Пригородная, сооружение 3
	1991
	глубина 49 м.
	60 653,00
	Удовлетворительное

	35
	Эксплуатационная артезианская скважина № 1160
	43:31:461008:356
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный  район, Родыгинское сельское проселение,         д. Родыгино, сооружение № 2
	1963
	глубина 95 м.
	10 592,00
	Удовлетворительное

	36
	Разведочно-эксплуатационная скважина на воду № 68592 
	43:31:161004:816
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение,            д. Родыгино, ул. Дачная, сооружение 4
	1987
	глубина 69 м.
	60 653,00
	Удовлетворительное

	37
	Водопровод
	43:31:000000:611
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское поселение, д. Родыгино, ул. Набережная, Юбилейная, Дачная, Зеленая, Пригородная, Чехова, Производственная, Цветочная, Павла Родыгина, Молодежная, Новосельская, Фабричная, Куприна, Пижемская, Рождественская, Мира, пер. Молодежный, пер. Юбилейный
	1963
	протяжённость 12113 м.
	1,00
	Общая оценка состояния водопровода: Удовлетворительное.
При этом участок водопровода по улице Молодёжная от дома № 2а до дома № 14 отличается наибольшей концентрацией порывов. 
Для стабилизации ситуации и снижения рисков потребуется замена поврежденного участка протяженностью
 312,8 м. А также участок водопровода от артезианской скважины №1160 до дома 20 по ул. Мира протяженностью 235,0 м. прокладывается вновь для выравнивания напора воды по улице Мира

	38
	Разведочно-эксплуатационная скважина 
	43:31:460301:224
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение,            д. Епимахово, соор. 1
	1972
	глубина 80 м.,
площадь застройки 3,8 м2
	1,00
	Удовлетворительное

	39
	Водонапорная башня 
	43:31:460301:225
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение,           д. Епимахово, сооружение № 2
	1972
	объём 15 м3.

	1,00
	Удовлетворительное

	40
	Водопроводная сеть 
	43:31:460301:226
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение,           д. Епимахово
	1972
	протяжённость 
163 м.
	1,00


	Удовлетворительное

	41
	Разведочно-эксплуатационная скважина 
	43:31:071301:273
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение,              д. Яны, соор. 1
	1969
	глубина 80 м.,
площадь застройки 4,5 м2
	1,00
	Удовлетворительное

	42
	Водонапорная башня 
	43:31:071301:275
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, д. Яны, сооружение № 2
	1969
	объём 15 м3
	1,00
	Удовлетворительное

	43
	Водопроводная сеть 
	43:31:071301:274
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, д. Яны
	1969
	протяжённость 
1023 м.
	1,00
	Удовлетворительное

	44
	Разведочно-эксплуатационная скважина 
	43:31:490402:726
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение,               д. Гремеча, сооружение 1
	1965
	глубина 80 м.,
площадь застройки 4,3 м2
	1,00
	Удовлетворительное

	45
	Водонапорная башня 
	43:31:490402:725
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение,              д. Гремеча, соор. 2
	1965
	объём 15 м3
	1,00
	Удовлетворительное

	46
	Водопроводная сеть 
	43:31:000000:634
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение,           д. Гремеча
	1965
	Протяжённость
 1183 м.
	1,00
	Удовлетворительное

	47
	Разведочно-эксплуатационная скважина
	43:31:371101:308
	Российская Федерация,  Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, дер. Пирогово, сооружение  2
	2018
	площадь застройки 3,3 кв.м., глубина
 39 м.

	1,00
	Удовлетворительное

	48
	Водонапорная башня 
	43:31:371101:309
	Российская Федерация,  Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, дер. Пирогово, сооружение 1
	2018
	площадь застройки 17,7 кв.м., объём
 15 м3

	1,00
	Удовлетворительное

	49
	Водопроводная сеть
	43:31:000000:668
	Российская Федерация,  Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, дер. Пирогово, дер. Гиблянка
	2018
	Протяжённость
1731 м
	1,00
	Удовлетворительное

	50
	Водопроводная сеть 
	43:31:460201:824
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, д. Дуброва, ул. Солнечная, ул. Школьная
	1974
	протяжённость 
1131 м.
	1,00
	Удовлетворительное

	51
	Водопроводная сеть 
	43:31:460201:823
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение,           д. Дуброва, ул. Профсоюзная
	1974
	протяжённость 
1992 м.
	1,00
	Удовлетворительное

	52
	Разведочно-эксплуатационная скважина № 4816
	43:31:460201:821
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение,           д. Дуброва, соор. 1
	1976
	глубина 80 м.
	54 489,00
	Удовлетворительное

	53
	Разведочно-эксплуатационная скважина № 5675
	43:31:460201:822
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный  район, Родыгинское сельское поселение,              д. Дуброва, сооружение 3
	1981
	 глубина 70 м.
	86 735,00
	Удовлетворительное

	54
	Водонапорная башня 
	43:31:461201:329
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, сооружение 2 
(д. Подгорная)
	1966
	объём 13 м3, 
высота 7 м.
	1,00
	Удовлетворительное

	55
	Разведочно-эксплуатационная скважина 
	43:31:461201:330
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, сооружение 1 
(д. Подгорная)
	1966
	глубина 62 м.
	1,00

	Удовлетворительное

	56
	Водонапорная башня 
	43:31:320802:298
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение,             д. Решетниково, сооружение № 2 
	1974
	объём 13 м3, 
площадь застройки 1,5 м2
	1,00
	Удовлетворительное

	57
	Разведочно-эксплуатационная скважина № 3164
	43:31:320802:297
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение,           д. Решетниково, сооружение 1 
	1974
	глубина 120 м., 
площадь застройки 12,8 м2
	1,00
	Состояние разведочно-эксплуатационной скважины № 3164 удовлетворительное. Однако,
щит управления на артезианской скважине включается оператором в ручном режиме, что часто приводит к перебоям в водоснабжении населения, особенно в летний поливочный сезон. Установка частотного преобразователя энергии для скважинного насоса позволит автоматизировать процесс, стабилизировать работу насоса и продлить срок его службы. В случае аварийной ситуации на водонапорной башне (ввиду её ветхого состояния), частотник позволит избежать перебоев в водоснабжении населения, особенно в летний поливочный сезон, когда ручной режим работы насоса требует непосредственного участия сотрудника, и, кроме того, повышает износ оборудования, приводит  к нестабильной работе и повышенному риску аварий и
 неспособности поддерживать современные стандарты автоматизации и энергосбережения.
Необходимость реконструкции обусловлена:
Высоким физическим износом водонапорной башни 1974 года постройки.
Высокими энергопотерями и низкой эффективностью работы оборудования.
Повышением опасности электротравматизма персонала.
Проведение реконструкции обеспечит устойчивую работу скважинного оборудования, повысит качество обслуживания потребителей, снизит энергопотребление и создаст условия для дальнейшей модернизации системы водоснабжения.


	58
	Водопроводная сеть 
	43:31:000000:608
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское поселение, д. Решетниково
	1974
	протяжённость 
1127 м.
	1,00
	Удовлетворительное

	59
	Водопроводная сеть 
	43:31:000000:609
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение,          п. Новый, п. Октябрьская, д. Зараменье
	1990
	протяжённость 
5453 м.
	1,00
	Удовлетворительное

	60
	Разведочно-эксплуатационная скважина № 2170
	43:31:381201:439
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение, с.Кичма, ул. Рабочая, сооружение № 1
	1979

	глубина 67 м.

	1,00
	Удовлетворительное

	61
	Водонапорная башня
	43:31:381201:440
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение, с.Кичма,  ул. Рабочая, сооружение № 2
	1979

	объём 25 м3
	0
	Удовлетворительное

	62
	Разведочно-эксплуатационная скважина № 37791

	43:31:381203:276
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение,           с. Кичма, ул. Новая, сооружение № 1
	1981

	глубина 55 м.

	1,00
	Удовлетворительное

	63
	Разведочно-эксплуатационная скважина
	43:31:382003:293
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение,              с. Кичма, сооружение № 1
	1972
	глубина 80 м.
	1,00
	
	Удовлетворительное

	64
	Водонапорная башня
	43:31:382003:294
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение,            с. Кичма, сооружение № 2
	1972
	объём 25 м3
	1,00
	Удовлетворительное

	65
	Водопроводная сеть
	43:31:000000:624
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение,                с. Кичма, ул. Колхозная
	1989
	Протяжённость
1403 м.
	1,00
	Удовлетворительное

	66
	Водопроводные сети
	43:31:000000:326
	Кировская область, Советский район, с. Кичма в районе улиц Кирова, пер. Школьный, ул. Ленина, ул. Труда, ул. Советская,         ул. Колхозная,                  ул. Полевая,                      ул. Молодежная,               ул. Строителей
	1964
	протяженность 
 3760  м.

	1,00
	Удовлетворительное

	67
	Скважина № 2381
	43:31:510402:480
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение,             д. Шаваржаки, ул. Полевая, сооружение 1
	1981

	глубина 96 м.
	1,00
	Удовлетворительное

	68
	Водонапорная башня
	43:31:510402:481
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение,               д. Шаваржаки, ул. Полевая, сооружение № 2
	1981
	объём 25 м3
	0
	Удовлетворительное

	69
	Водопроводные сети
	43:31:000000:449
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, д. Шаваржаки, сооружение 1
	1988
	протяженность 
2876  м.

	1,00
	Удовлетворительное

	70
	Скважина № 68659
	43:31:510501:246
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение,            д. Юрино, сооружение № 1
	1982

	глубина 60 м.
	1,00
	Удовлетворительное

	71
	Водонапорная башня
	43:31:510501:247
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение,            д. Юрино, сооружение № 2
	1988
	объём 7 м3
	0
	Удовлетворительное

	72
	Водопроводная сеть
	43:31:510501:248
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение,              д. Юрино
	1982

	протяжённость 
1200 м.                                                                                                                                                                                                                                          
	1,00
	Удовлетворительное

	73
	Скважина                    № 2409
	43:31:510201:246
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение,            д. Волчата, соор. № 1
	1972

	глубина 43 м.
	1,00
	Удовлетворительное

	74
	Водонапорная башня
	43:31:510201:247
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение,           д. Волчата, сооружение    № 2
	1981
	объём 7 м3
	0
	Удовлетворительное

	75
	Водопроводная сеть
	43:31:510201:248
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение,              д. Волчата
	1981
	протяжённость 
650 м.
	1,00
	Удовлетворительное

	76
	Разведочно-эксплуатационная скважина
	43:31:380301:242
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение,              д. Большая Курба, сооружение  1
	1972
	глубина 80 м.
	1,00

	Удовлетворительное

	77
	Водонапорная башня
	43:31:380301:243
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение,             д. Большая Курба, сооружение 2
	1972
	объём 25 м3
	1,00
	Удовлетворительное

	78
	Водопроводная сеть
	43:31:000000:623
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение,              д. Большая Курба
	1972
	протяжённость 
1541 м.
	1,00
	Удовлетворительное

	79
	Скважина № 4692
	43:31:100402:341
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение,                с. Колянур, ул. Советская, сооружение № 2
	1976

	глубина 70 м.
	526,78
	Удовлетворительное

	80
	 Скважина № 3659
	43:31:400404:525
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение,           с. Колянур, ул. Строителей, сооружение № 3

	1972

	глубина 50 м.
	526,78
	Удовлетворительное

	81
	Буровая скважина № 6196
	43:31:400406:261
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение,            с. Колянур, ул.Садовая, сооружение № 4
	1981
	глубина 80 м.
	526,78
	Удовлетворительное

	82
	Буровая скважина  № 3977
	43:31:400401:491
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение,                с. Колянур ул. Заречная, сооружение № 5
	1972
	глубина 80 м.
	263,39
	Удовлетворительное

	83
	Водонапорная башня № 54823
	43:31:400404:526
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение,               с. Колянур, ул.Строителей, сооружение № 6
	1972

	объём 20 м.
	1,00
	Удовлетворительное

	84
	Водопровод  
	43:31:000000:461
	Российская Федерация, Кировская обл., Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение, с. Колянур, соор.  1 (проходит по всему населённому пункту)
	1973
	Протяженность
 9500 м.

	76 646,54
	Общая оценка состояния водопровода: Удовлетворительное.
Тем не менее участок водопровода по улице Советская от дома № 2 до дома № 23 с переходом на улицу Первомайскую от дома № 1 до дома № 11 отличается наибольшей концентрацией прорывов. Для нормализации ситуации и снижения риска последующих аварий необходимо провести замену указанного участка общей протяженностью
 829,0 м.

	85
	Скважина № 6459
	43:31:440604:225
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район,   Колянурское сельское поселение,            с. Муша,                                ул. Большемушинская, сооружение № 7
	1988
	глубина 70 м.
	10 300,00
	Удовлетворительное

	86
	Скважина № 6460
	43:31:330601:358
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение,             с. Муша,  ул.Мира, сооружение № 8
	1988
	глубина 70 м.
	15 170,64
	Удовлетворительное

	87
	Водопровод
	43:31:000000:448
	Российская Федерация, Кировская область, муниципальный район Советский, сельское поселение Колянурское, село Муша,  сооружение 1 (проходит по всему населённому пункту)
	1973
	протяженность 
6000 м.
	15 010,36
	Общая оценка состояния водопровода: Удовлетворительное.
Тем не менее, участок водопровода по улице Первомайская от дома № 4 до дома № 19 отличается наибольшей концентрацией прорывов. Для нормализации ситуации и снижения риска последующих аварий необходимо провести замену указанного участка общей протяженностью
372,5 м.

	88
	Скважина № 4114
	43:31:440101:258
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район,  Колянурское сельское поселение,           д. Баруткино, сооружение № 9
	1973

	глубина 80 м.
	1,00
	Удовлетворительное

	89
	Водонапорная башня № 6821
	43:31:330203:447
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район,  Колянурское сельское поселение,           д. Васичи, ул. Южная, сооружение № 10
	1973
	объем 15 м3
	1,00
	Удовлетворительное

	90
	Водонапорная башня № 3131
	43:31:330204:312
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район,  Колянурское сельское поселение,              д. Васичи, сооружение       № 11
	1969
	объем 15 м3
	1,00
	Удовлетворительное

	91
	Водонапорные сети
	43:31:000000:447
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение, деревня Васичи, сооружение 1
	1970

	протяженность  
6000 м.

	1,00
	Удовлетворительное

	92
	Буровая скважина № 5649
	43:31:401105:345
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный  район, Колянурское сельское поселение,           д. Нежданово, сооружение № 12
	1981
	кадастровый номер, глубина 70 м.
	526,78
	Удовлетворительное

	93
	Водопровод
	43:31:000000:465
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный  район, Колянурское сельское поселение,            д. Нежданово, соор. 1
	1981

	протяженность 
1500 м.

	30 441,94
	Удовлетворительное

	94
	Буровая башня               № 3930
	43:31:400801:191
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение,            д. Мочалово, сооружение № 13
	1973

	глубина 60 м.,
объём 10 м3
	526,78
	Удовлетворительное

	95
	Водопровод
	43:31:400801:75
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район,   Колянурское с.п.,               д. Мочалово, соор. 1
	1974

	протяженность 
 1100 м

	19 834,73
	Удовлетворительное

	96
	Водонапорная башня №70750
	43:31:371402:317
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение,           д. Долбилово, сооружение № 14
	1973
	объём 15 м3
	1,00
	Удовлетворительное

	97
	Водопровод
	43:31:000000:464
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Колянурское сельское поселение, д. Долбилово, соор. 1
	1980

	протяженность 
2650 м.

	1,00
	Удовлетворительное

	98
	Буровая скважина № 5842
	43:31:371402:318
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение,              д. Дубовая, сооружение     № 15
	1992

	глубина 70 м.
	526,71
	Удовлетворительное

	99
	Водопровод
	43:31:000000:463
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение,           д. Дубовая, сооружение    № 1
	1992
	протяженность 
1800 м.

	11 618,90
	Удовлетворительное

	100
	Очистные сооружения
	43:31:100402:342
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район,  Колянурское сельское поселение, с.Колянур, сооружение    № 16
	1985
	площадь застройки 291,6 кв.м.
	1,00
	Удовлетворительное

	101
	Водопровод
	43:31:370101:236
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Ильинское сельское поселение, д. Атары
	1968
	протяженность 
500 м.
	255 359,00
	Удовлетворительное

	102
	Артезианская скважина № 18749
	43:31:370101:119
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, д. Атары
	1969

	площадь застройки 16,3 м2
Состав:
- насосная станция, площадь 13,2 м2
- артезианская скважин, глубина 90,0 м
- водонапорная башня - 15,0 м3
- труба водонапорная, протяженность 16,0
	34 925,00
	Сама артезианская скважина № 18749 находится в удовлетворительном состоянии. Однако водонапорная башня, входящая в состав имущественного комплекса «Артезианская скважина № 18749», эксплуатируется длительное время и достигла предельного срока службы. Выявлены значительные дефекты конструкции, снижающие её эксплуатационные характеристики и создающие угрозу безопасности

	103
	Водопровод 
	43:31:000000:666
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Ильинское сельское поселение, с. Ильинск (проходит по всему населённому пункту)
	1978
	протяженность 
5500 м.
	686 233,00
	Общая оценка состояния водопроводной сети: Удовлетворительная.
Однако участок водопроводной сети по адресу улица Молодёжная находится в неудовлетворительном техническом состоянии, здесь зафиксировано наибольшее число повреждений и порывов трубы. Для устранения проблем и предотвращения аварий рекомендуется замена участка магистрали общей длиной 228,5 метра (от дома № 1 до дома № 11) и дополнительно ещё 207 метров (от дома № 22 до дома № 28).

	104
	Артезианская скважина № 5121
	43:31:070603:180
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, с. Ильинск
	1978

	площадь застройки 16,1 м2
Состав:
- насосная станция, площадь 13,1 м2
- артезианская скважин, глубина 58,0 м
- водонапорная башня - 15,0 м3
- труба водонапорная, протяженность 
16,0 м 
	76 351,50
	Удовлетворительное

	105
	Артезианская скважина № 5136
	43:31:070607:118
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, с. Ильинск
	1978

	площадь застройки 9,8 м2,
Состав:
- насосная станция, площадь 6,6 м2
- артезианская скважин, глубина 51,0 м.
- водонапорная башня - 26,0 м3
- труба водонапорная, протяженность 
16,0 м.
	76 351,50
	Удовлетворительное

	106
	Водопроводные сети
	43:31:000000:446
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение д. Чёлка, сооружение № 1
	1979

	протяженность 
3100 м. 

	53 197,00
	Удовлетворительное

	107
	Водонапорная башня
	43:31:500502:379
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Ильинское сельское поселение, д.Челка, соор. 5
	1979
	объем - 25 м3
	2 900,00
	Удовлетворительное

	108
	Скважина № 5355
	43:31:500503:491
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Ильинское сельское поселение, д. Чёлка, сооружение № 7
	1979




	глубина 70 м.
	22 600,00
	Удовлетворительное

	109
	Водонапорная башня
	43:31:500503:490
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Ильинское сельское поселение, д.Чёлка, сооружение № 6
	1976
	объём 20 м3
	3 713,00
	Удовлетворительное

	110
	Скважина                  № 5809
	43:31:500502:381
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Ильинское сельское поселение, д.Чёлка, сооружение № 8
	1982
	глубина 70 м.
	22 790,00
	Удовлетворительное

	111
	Водопровод
	43:31:000000:659
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Ильинское сельское поселение, д. Луговая
	1961

	протяженность 
1700 м
	168 810,00
	Удовлетворительное

	112
	Водонапорная башня
	43:31:370803:269
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение,                          д. Луговая, сооружение    № 3
	1976
	объём 20 м3
	8 814,00
	Удовлетворительное

	113
	Артезианская скважина № 3227
	43:31:370803:155
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, д. Луговая
	1971
	глубина 65 м

	54 437,50
	Удовлетворительное

	114
	Сооружения канализации
	43:31:070605:229
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, с. Ильинск,    ул. Комсомольская, д. 2а, строен 2
	1984

	площадь застройки 298,0 кв.м.
	71 500,00
	Удовлетворительное

	115
	Артезианская скважина                   № 18763 с водонапорной башней  
	43:31:371401:408
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, д. Атары, сооружение 2
	1969
	площадь застройки 8,8 м2, глубина 92 м, объем 16 м3
	34 926,00
	Удовлетворительное

	116
	Артезианская скважина № 2134
	43:31:410302:222
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Лесниковское сельское поселение,           д. Лесниково, сооружение № 2
	1973
	глубина 80 м.
	19 129,00
	Удовлетворительное

	117
	Артезианская скважина № 5616 
	43:31:500601:234
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Лесниковское сельское поселение,           д. Лесниково, сооружение   № 1
	-
	глубина 80 м.
	33 250,00
	Удовлетворительное

	118
	Водопроводная сеть
	43:31:000000:665
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район,  Лесниковское сельское поселение,                      д. Лесниково,                    ул. Советская, ул. Малкова,  ул. Цветочная
	1973
	протяженность 
2600 м.,
	182 542,00
	Удовлетворительное

	119
	Водопроводная сеть
	43:31:000000:663
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район,  Лесниковское сельское поселение,                                        д. Лесниково,                    ул. Советская, ул. Малкова,  ул. Цветочная, ул. Молодежная
	1973
	Протяженность
 1300 м.

	86 071,00
	Удовлетворительное

	120
	Артезианская скважина № 3853

	43:31:410202:371
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Лесниковское сельское поселение,                                         с. Завертная, сооружение № 1
	1981
	глубина 80 м.
	102 680,00
	Удовлетворительное

	121
	Водопроводная сеть
	43:31:000000:661
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Лесниковское сельское поселение,             с. Завертная
	1973
	протяженность 
2100 м.
	25 629,00
	Удовлетворительное

	122
	Артезианская скважина № 2760
	43:31:410104:274
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Лесниковское сельское поселение,                                        д. Борок, строение 1 
	1975
	глубина – 70 м,
объем – 15 м3

	359 955,00
	Удовлетворительное

	123
	Водопроводная сеть

	43:31:000000:662
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Лесниковское сельское поселение,                д. Борок
	1975
	протяженность 
3200 м.
	94 090,00
	Удовлетворительное

	124
	Разведочно – эксплуатационная скважина на воду
 № 54915
	43:31:480201:102
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Зашижемское сельское поселение, д. Скородум, соор. № 1
	1983
	глубина 135 м.
	15 680,00
	Удовлетворительное

	125
	Водонапорная башня
	43:31:480201:213
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Зашижемское сельское поселение,  д. Скородум, сооружение № 1а
	1983
	объём 10 м3
	15 680,00
	Удовлетворительное

	126
	Водопроводные сети
	43:31:000000:460
	Российская Федерация, Кировская обл., Советский м. р-н, Зашижемское с.п.,  с. Прозорово, соор. 1
	1974
	протяженность 
4210 м.

	48 518,40
	Удовлетворительное

	127
	Разведочно – эксплуатационная скважина на воду 
№ 33542
	43:31:150102:184
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Зашижемское сельское поселение, с. Прозорово,               сооружение № 2
	1974
	глубина 150 м.
	15 680,00
	Удовлетворительное

	128
	Водонапорная башня
	43:31:150102:295
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Зашижемское сельское поселение,            с. Прозорово,                        ул. Школьная, сооружение № 8а
	-
	объём 20 м3
	15 680,00
	Удовлетворительное

	129
	Разведочно – эксплуатационная скважина на воду  
№ 47583
	43:31:480302:111
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Зашижемское сельское поселение, с. Суводь, сооружение № 2
	1978
	глубина 145 м.
	15 680,00
	Удовлетворительное

	130
	Разведочно  – эксплуатационная скважина на воду  
№ 47657
	43:31:480302:110
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Зашижемское сельское поселение, с. Суводь, сооружение № 3
	1980
	глубина 135 м.
	15 680,00
	Удовлетворительное

	131
	Водопроводные сети
	43:31:000000:459
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Зашижемское сельское поселение,             с. Суводь, соор. 1
	1980
	Протяженность
 2000 м.
	132 355,56
	Удовлетворительное

	132
	Водонапорная башня
	43:31:480302:222
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Зашижемское сельское поселение,              с. Суводь, ул. Лесная, сооружение № 4а
	1978
	объём 15 м3
	15 680,00
	Удовлетворительное

	133
	Водонапорная башня
	43:31:480302:223
	Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Зашижемское сельское поселение,                с. Суводь, ул. Труда, сооружение № 6а
	1980
	объём 15 м3
	15 680,00
	Удовлетворительное

	134
	Водопровод
	43:31:000000:377
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Зашижемское сельское поселение, д. Кожа, сооружение № 1 (проходит по всему населённому пункту)
	1977
	Протяженность
3100 м.
	23 168,00
	Общая оценка состояния водопроводной сети: Удовлетворительная
Однако отдельные участки требуют особого внимания ввиду значительных дефектов:
Участок водопроводной сети по адресу улица Молодёжная находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Именно здесь зафиксированы наибольшие показатели повреждений и порывов трубы. Для решения существующих проблем и профилактики возможных аварий рекомендовано произвести замену магистрального участка общей протяженностью 272,5 м, расположенного от дома № 1 до дома № 19.
Аналогично, участок водопроводной сети по улице Мира также находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в замене отрезка длиной 309,0 м, пролегающего от дома № 20 до дома № 34.

	135
	Разведочно – эксплуатационная скважина № 4881
	43:31:390502:168
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Зашижемское сельское поселение, д. Кожа, сооружение № 2
	1977
	глубина 75 м.
	74 158,00
	Удовлетворительное

	136
	Разведочно – эксплуатационная скважина № 5354
	43:31:391309:450
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Зашижемское сельское поселение, с. Зашижемье, сооружение  № 2
	1979
	глубина 85 м.
	15 680,00
	Удовлетворительное

	137
	Водопровод
	43:31:000000:376
	Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Зашижемское сельское поселение, с. Зашижемье, сооружение № 1 1(проходит по всему населённому пункту)
	1973
	протяженность 
3500 м.
	834 462,00
	Оценка состояния водопроводной сети: Удовлетворительная.
Однако отдельные участки требуют особого внимания ввиду наличия существенных дефектов:
Участок водопроводной сети протяжённостью 444,0 м по адресу:  
пер. Новый от дома 
№ 1 до дома № 12/36 с последующим продолжением по 
ул. Советской от дома № 19 до дома № 35 (длина данного участка — 293,0 м) находится в неудовлетворительном техническом состоянии.
Улица Молодёжная от дома № 29 до дома № 43 (общая длина участка — 393,8 м) постоянно пребывает в аварийном состоянии, что сопровождается высоким уровнем повреждений и частотой порывов трубы.
Именно указанные участки характеризуются максимальным числом зафиксированных нарушений целостности трубопровода.
Для решения возникших проблем и недопущения дальнейших аварий необходимо провести полную замену перечисленных магистральных участков водопроводной сети.

	Движимое имущество

	1
	ИЦВР.064364.001 Газодувка ГР24-30-11,2-7,5
	-
	Российская Федерация,  Кировская область, Советский муниципальный район, Ильинское сельское поселение
	2015
	-
	99 999,09
	Удовлетворительное
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