Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ильинского сельского поселения

от 24.07.2018  № 75

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования Ильинское сельское поселение Советского района Кировской области

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Емкость с водой (200 литров) или огнетушитель порошковый (ОП-5) | 1 |
| 2 | Ящик с песком объемом 0,5, 1 или 3 куб.м. (в зависимости от размера строения) | 1 |
| 3 | Лопата штыковая | 1 |
| 4 | Лопата совковая | 1 |
| 5 | Лом | 1 |
| 6 | Ведро (объёмом 10л) | 2 |
| 7 | Топор | 1 |
| 8 | Лестница приставная (достающая до карниза жилого дома) | 1 |

Примечание: первичные средства пожаротушения размещать компактно в месте, легкодоступном для использования в случае пожара.

_______________